南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜主机系统 | 1套 | 高清主机 |  |
| 2 | 胃镜 | 1根 | 鼻胃检查镜 |  |
| 3 | 十二指肠镜 | 1根 | 治疗镜、4.2钳道 |  |
| 4 | 电子支气管镜（含主机） | 1套 | 高清主机，治疗镜，结核科独立配置 |  |
| 5 | 放大胃镜 | 1根 | 治疗镜，带附送水功能 |  |
| 6 | 肠镜 | 1根 | 治疗镜，带附送水功能 |  |
| 7 | 超声支气管镜 | 1套 | 超声主机+超声支气管镜+超声小探头 |  |
| 8 | 电子支气管镜 | 1套 | 检查镜 |  |
| 9 | 内科胸腔镜 | 1根 |  |  |

★备注：第四项是结核科单独配置，其他是内镜中心整体配置。为合理配置内镜资源，避免重复投入，请各供应商提出最合理的配置方案，整体和分项报价。

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场价 |  |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 质保及 售后承诺 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日