南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运床 | 4 | 台 | - 适用于急诊抢救、留观和转运的抢救病床。 - 基本功能： - 安全载重≥300公斤 - 床面可上下升降，可头低脚高位倾斜 - 床面背板角度可调节 - 两侧为折合式护栏，可挂转运呼吸机 - 国际先进的中控刹车系统。配有中央导向轮.方便使用者控制车体行进方向 - 双重锁定，四轮制动 - 大直径的抗静电的脚轮 - 床底要有搁物架，有输液架专用悬挂区 - 有可移动、伸缩原装输液架 - 床垫使用阻燃物料制造，不漏水，并可用任意消毒液擦洗，有与床板粘合带 - 一体式氧气筒架 - 第五轮转向 - 配备监护/除颤托盘 氧流量或负压瓶挂架 |
| 2 | 高能红外治疗仪 | 1 | 台 | 高能量光波400-1400nm 有效治疗能量深度可达12cm 功率750w左右 |
| 3 | 医用冷藏箱 | 4 | 台 | 1、立式，透明单门，一台 温度范围：2-8℃ 容积：200-300L左右 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、高低温报警等 有医疗器械注册证 配USB，可存储10年以上数据。 2、立式，透明双门，三台 温度范围：2-8℃ 容积：600-700L左右 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、高低温报警等 有医疗器械注册证 配USB，可存储10年以上数据。 |
| 4 | 石蜡切片机 | 1 | 台 | 切片厚度：1-60μm可调 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 手轮有独立的安全锁定系统 |
| 5 | 空气消毒机 | 4 | 台 | 壁挂式，适用体积≧100m³， 循环风量≧800m/H， 紫外线寿命≧8000H， 紫外线强度≧9000UW/平方厘米 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日