南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 | 1台 | 适用于疼痛科实时检查、治疗用（主要用于肌骨） 整体便携，需配置台车 配置探头：凸阵探头、线阵探头两把（可提供多把探头供医院任意配置） 穿刺针显像增强功能 |
| 2 | 冰冻切片机 | 1台 | 用途：用于标本快速冰冻切片 压缩机制冷箱体、样品头， 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 样本头温度可精确控制，温度控制范围：-10℃至-50℃ 有自动、手动除霜功能 速冻架冷冻位点≥17个，半导体制冷位点≥2个 速冷架制冷温度最低可达-42℃ 切片厚度范围：1-100 um |
| 3 | 石蜡组织脱水机 | 1台 | 处理量：有序处理能力≥300个样本盒。 药液缸：可以拆卸便于清洗的抽屉式。 石蜡缸：拆卸方便，有内置快速熔蜡功能。 处理槽反应缸：为不锈钢材质，受热均匀。 可个性化设定处理程序≥30个 有正压和负压功能 有多种搅拌功能 有断电保护功能，来电后程序继续运行。 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日