南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗血栓泵 | 1台 | 预防深静脉血栓，适用于手术室 |
| 2 | 电动气压止血仪 | 1台 | 适用于术中止血，提供各种大小袖带 |
| 3 | 恒温箱 | 1台 | 隔水式电热恒温，容积50L左右 |
| 4 | 治疗车 | 1台 | 尺寸70*45*110左右，优质不锈钢，静音轮，带刹车 五层抽屉，侧面垃圾桶、把手 |
| 5 | 医用水浴箱 | 1台 | 容积20L左右 |
| 6 | 血液冷藏箱 | 1台 | 精确恒温4°C ；容积150L左右 |
| 7 | 恒温解冻箱 | 1台 | 水循环解冻系统；可解冻5-10袋左右 |
| 8 | 恒温血小板振荡保存箱 | 1台 | 精确控温，可存7-14袋左右；水平振荡 |
| 9 | 血液标本运输箱 | 1台 |  |
| 10 | 绝缘检测仪 | 1台 | 用于带电源器械绝缘性能等安全性检查； 符合清洗消毒新规范 |
| 11 | 全自动清洗注油机 | 1台 | 用于清洗口腔科手机 |
| 12 | 45°施夹钳 | 1台 | 45°，适用于胸腔镜手术，必须提供样品 |
| 13 | 标准活检钳 | 1台 | 适用于胆道镜，可重复使用，必须提供样品 |
| 14 | 生物安全柜 | 3台 | - 全排式，适用于检验科 - 半排式，适用于检验科 - 3、半排式，适用肿瘤科配置化疗药物， - 根据现场尺寸提供相应配置方案，包安装到位，所有费用包含在报价中。 |
| 15 | 腔镜清洗工作站 | 1套 | 满足腔镜器械清洗消毒干燥全流程，符合清洗消毒新规范（根据现场尺寸提供相应配置方案） |
| 16 | 心肺复苏机 | 1台 | 用于急诊科抢救患者的心肺复苏 |
| 17 | 病员加温系统 | 2套 | 适用于手术室，可在术中提供安全、可靠的升温，维持手术病人的正常体温。 |
| 18 | 无创呼吸机 | 1台 | 适用于成人/儿童，医院治疗型，非家用型。 工作模式：S/T、CPAP、S等多种模式 配套湿化器 |
| 19 | 除颤仪 | 1台 | 标准双相波除颤，AED除颤功能，体外临时起搏功能 配静音台车 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 质保及 售后承诺 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日