南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 标准配置：标准五导联，可检查心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧等。 配电池：断电工作时间不小于2小时。 可存储病人信息，自动存储和回放，关机后数据不丢失。 配打印机，具有打印功能。 |
| 2 | 雾化器 | 台 | 5 | 必须是医用专业型雾化器 空气压缩式雾化 适用4岁以上儿童及成人 可用于上、下呼吸系统疾病的雾化治疗 机身小巧，静音可长时间连续使用 |
| 3 | 注射泵 | 台 | 1 | 单通道推注。 实时显示速度及推注总量 满足各种注射器规格 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足、注射器脱落等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |
| 4 | 营养泵 | 台 | 5 | 开机自检功能。 可设置为连续式或固定剂量输注。 ★如需专用输液器，请提供配套耗材的南通市中标情况，中标编号，中标公司等信息 各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足等 任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。 |
| 5 | 气囊测压表 | 台 | 1 | 用于给各种气管插管、气管切开插管等充气、放气及压力检测，手持式 |
| 6 | 气垫床 | 台 | 2 | PVC材质气垫，静音气泵 |
| 7 | 宫腔镜 | 把 | 2 | 直头、弯头（22°）各一把，直径6.4， |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日