南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理一体机 | 1 | 台 | 一体式设计，支持二代居民身份证刷卡识别 - 有自助健康问卷，建立个人健康信息档案。 - 支持自助检查，全程人机交互菜单指引，检查项目包含身高、体重、BMI、腰臀比、血糖、血压、血氧、脉率、12导心电、体温、人体成分、基础代谢、水分含量、脂肪含量、骨密度、肺功能、视力、中医体质辨识等，预留接口后期可扩展功能。 - 即时打印体检报告及健康评估建议，支持移动端和PC端查询个人健康数据。 - 各项数据须接入医院信息系统集成平台 |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 台 | 双相波除颤，带监护功能（心电、血压、血氧等功能）配静音滑轮台车 |
| 3 | 腰椎牵引床 | 1 | 台 | 用于腰椎牵引，微电脑控制，多种牵引方式，有应急复位按钮，可一键复位 |
| 4 | 颈椎牵引椅 | 1 | 台 | 用于颈椎牵引，手动座椅式 |
| 5 | 中药透药仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 输出功率可调，有多种尺寸电极片供选择 |
| 7 | 中频治疗仪 | 2 | 台 | 多路输出，治疗方式可调，治疗时间可调 |
| 8 | 功率自行车 | 2 | 台 | 用于下肢关节活动及肌力训练，阻力可调，可显示速度、时间、距离、卡路里、心率等 |
| 9 | 体外膈肌起搏器 | 3 | 台 | 适用于膈肌功能康复训练等 工作模式：连续运行。 治疗时间可调，每次波形开始输出后开始倒计时 刺激强度（输出脉冲幅度）可调 |
| 10 | 心理评估沙盘 | 1 | 个 |  |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日