设备明细清单

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产 厂家 | 所在 场所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | BRIGHT SPEED16 | GE | 传染楼放射科 | 放射诊疗设备性能和工作场所防护年度检测 |
| 2 | DR | OPERA T2000 | GMM | 综合楼放射科 |  |
| 3 | 数字胃肠机 | OPERA T30CS | GMM | 综合楼放射科 |  |
| 4 | C臂机 | TCA6S | GMM | 手术室 |  |
| 5 | 数字化牙片机 | X-MIND DC | SATELEC | 口腔科 |  |
| 6 | DSA | Innova IGS530 | GE | 综合楼放射科 |  |
| 7 | CT | Optima CT670 | GE | 综合楼放射科 |  |
| 8 | CT | Optima CT540 | GE | 体检中心 |  |
| 9 | 钼靶机 | MicroDose SI | 飞利浦 | 体检中心 |  |
| 10 | 骨密度仪 | Prodigy Primo | GE | 体检中心 |  |
| 11 | DR | Pickle1600DR | 浏阳万力森 | 体检中心 |  |
| 12 | C臂机 | cios select | 西门子 | 手术室 | 预、控评 |
| 13 | 移动DR | uDR 370i | 联影 | 综合楼放射科 | 预、控评 |