- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021A001 | 阅片灯（双联） | 台 | 6 | LED光源 可视尺寸≥700*422mm 光源亮度≥3000cd/㎡，亮度可调 |  |  |
|  | 阅片灯（单联） | 台 | 4 | LED光源 可视尺寸≥350*422mm 光源亮度≥3000cd/㎡，亮度可调 配置办公桌台式支架 |  |  |
| LY2021A002 | 生物转运箱 | 个 | 30 | 用于高致病性病原微生物标本的储存与运输 容积≥30L，可存放100个左右标本 |  |  |
| LY2021A003 | 腔镜灌注泵 | 台 | 1 | 开放式加压装置 采用步进电机驱动运行，设备运行平稳、噪声小； 工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作； 当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠 压力、流量数字显示，连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值； 具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 技术参数： 设定压力范围:15mmHg-400mmHg（2Kpa～53.3Kpa） 流量设定范围:0.1-1L/min（误差±30%） 压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa） 流量调节步长：0.1L/min 运行方式:间歇加载连续运行 |  |  |
| LY2021A004 | 尿流率计 | 台 | 1 | 内置蓝牙技术，无线连接 可检测流率、流量、流速、排尿时间等尿流率数据，并生成报告 记录通道：流率0-50ML/S 流量：0-1200ML 配置含： 蓝牙连接器 电脑 打印机 尿流率软件 刻度烧杯 便坐椅 便坐椅漏斗 |  |  |
| LY2021A005 | 转运床 | 辆 | 2 | - 适用于门诊患者转运。 - 基本功能： - 安全载重≥300公斤 - 床面可上下升降，可头低脚高位倾斜 床体宽度≤80cm - 手动或液压升降 - 床面背板角度可调节 - 两侧为折合式护栏，可挂转运呼吸机 - 国际先进的中控刹车系统，配有中央导向轮.方便使用者控制车体行进方向 - 双重锁定，四轮制动 - 大直径的抗静电的脚轮 - 床底要有搁物架，有输液架专用悬挂区 - 有可移动、伸缩原装输液架 - 床垫使用阻燃物料制造，不漏水，并可用任意消毒液擦洗，有与床板粘合带 - 一体式氧气筒架 - 第五轮转向 - 配备监护/除颤托盘 氧流量或负压瓶挂架 |  |  |
| LY2021A006 | 全自动血沉仪 | 台 | 1 | - 检测方法：采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果； - 每批样本量：支持批量样本检测，每批最大样品量≥20个； - 检测速度：每个样本检测≤20秒，100t/h； - 样本用量：吸血量≤175μL； - 样品种类：可直接使用EDTA抗凝的血常规样本上机检测； - 进样方式：盖帽穿刺，自动吸样，避免污染； - 混匀吸样：仪器自动颠倒混匀，自动穿刺吸样； - 样本量：样品量≤1ml，少量样本也可检测 - 检测温度：37℃恒温检测 - 质控：仪器具有专用三水平定标液、质控液，保证仪器的准确性 - 信息录入：有条形码扫描识别功能，能连接医院LIS系统,实现结果的自动传输，承担接口费 12. 工作站要求：配备一套品牌中文电脑系统，以完成数据传输、处理、显示、储存和报告打印工作。 |  |  |
| LY2021A007 | 心电图机 | 台 | 1 | ≧5英寸液晶显示屏 12导联、12通道同步采集、显示及打印 自动分析功能：具有12导联同步自动分析及RR间期、ST段分析功能等 内置打印机，可同步或连续12导心电波形打印，支持210mm折叠记录纸 内置存储器可存储1000例以上心电图数据文件，支持外接扩充接口，可以增加存储空间 交直流两用，内置电池，能连续工作≥2小时 开放数据接口，保证与医院信息系统相连，承担接口费用 |  |  |
| LY2021A008 | 器械盒 | 个 | 10 | 硅塑材质，可兼容强生STERRAD 100S低温等离子灭菌器 4个尺寸590mm*320mm*100mm左右 6个尺寸570mm*270mm*100mm左右 |  |  |
| LY2021A009 | 显微镜 | 台 | 1 | 1.三目观察筒； 2.物镜：4X、10X、20X、40X各一个； 3.100W卤素灯透射光照明； |  |  |
| LY2021A010 | 气囊压力检测压力表 | 台 | 4 | 用于给各种气管插管、气管切开插管等充气、放气及压力检测，手持式 |  |  |
| LY2021A011 | 不锈钢制品 | 批 | 1 | 不锈钢货架 | 6个 | 用于存放无菌物品网篮，1150*460*1500mm左右，6层，单面，优质医用304不锈钢。不含网篮 |
|  |  |  |  | 无菌物品篮筐 | 40个 | 535*385*200mm左右，配套不锈钢货架使用，优质医用304不锈钢 |
|  |  |  |  | 双层不锈钢搁架 | 1个 | 2000*300*700mm左右，优质医用304不锈钢，以打包台实际尺寸为准，负责安装到位。 |
|  |  |  |  | 搁腿架 | 2个 | 优质医用304不锈钢，稳定的三角底座，高度可调，可擦洗腿托 |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |