南通市第六人民医院项目需求说明

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后五个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

流程说明：望各位供应商针对我院所发功能需求内容，提供产品参数及相关资料文件。我院结合临床实际，制定最为合适于医院的参数，并依法依规进行招标采购。

产品介绍文件的组成：一份正本和三份副本（内容见产品介绍文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料，如参与多个项目须分开制作介绍文件。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

★产品介绍文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要功能需求

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021B010 | 血透机 | 台 | 5 | 用于患者血液透析 单泵透析 配置含在线测量血压功能、高通量透析功能等 |
| LY2021B011 | 电子胃镜 | 根 | 2 | 胃肠镜患者增多，需增加镜子加快周转 |
| LY2021B012 | 电子肠镜 | 根 | 1 | 胃肠镜患者增多，需增加镜子加快周转 |
| LY2021B013 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 用于化学发光免疫检测 主要检测项目含心梗，Hcg，孕酮等 |
| LY2021B014 | 眼科手术显微镜 | 台 | 1 | 开展眼科手术需要,显微镜倍数无极变焦，助手镜与主镜同步，有同步可视视频，能做眼后端手术（玻璃体切除、黄斑前膜剥膜、眼底激光等） |
| LY2021B015 | 多道电生理记录仪 | 台 | 1 | 用于电生理检查、射频消融、冠脉造影、PTCA等心脏介入手术的实时监测等 |
| LY2021B016 | 认知康复训练与评估系统 | 套 | 1 | 用于脑卒中等认知障碍患者评估和康复训练 包括：眼动监控分析/训练功能、AD筛查功能、认知障碍评定功能、认知障碍训练功能等功能 |
| LY2021B017 | 便携式彩超 | 台 | 1 | 用于患者插管、定位等 整体便携，配置含插管用探头、台车 |
| LY2021B018 | 呼吸机 | 台 | 2 | 适用于老人、成人、儿童，特别是ICU重症患者的呼吸支持及通气辅助。 内置电池持续时间≥2h 具有有创通气模式和无创通气模式 呼吸模式：V-A/C；P-A/C;SIMV(P/V)+PSV;PSV等 监测参数：气道压监测、潮气量监测、呼吸频率监测等 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环三种呼吸环监测 支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示 智能化分级报警、声光报警 具有呼吸力学监测（包括气道压、气道阻力、顺应性、PEEPi监测等） 具有呼末CO2监测、PV工具功能 |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |