南通市第六人民医院

医疗设备采购项目

院内比选文件

采购编号：CGZX2023YNB011

南通市第六人民医院

二0二三年

目  录

第一部分：院内比选公告	3

第二部分：供应商须知	5

第三部分：采购需求	12

第四部分：综合评分标准	20

第五部分：响应文件组成	22

第一部分：院内比选公告

南通市第六人民医院就 医疗设备采购项目 进行院内比选采购，兹邀请合格供应商参加报价和比选。

一、项目名称及编号：

（1）项目名称：南通市第六人民医院医疗设备采购项目

（2）项目编号：CGZX2023YNB011

二、比选项目简要说明：

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套/张） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 组织研磨器（二次） | 1 | 4 |
| 9 | 动态血压监测仪（二次） | 2 | 3.5 |
| 10 | 动态心电图（二次） | 2 | 3.5 |

（1）最高限价：同预算

（2）采购需求：详见比选文件；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）资格审查方法：本项目采用资格后审。

三、供应商资格要求：

1、参考《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的其他资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品按国家规定需医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）等产品合法来源证明文件；

（3）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(复印件加盖公章）；

（4）投标设备如果为进口货物的，供应商须提供制造商的授权书；

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

四、比选文件获取信息（报名方式）：

1、方式：南通市第六人民医院官网自行下载

2、报名截止时间：2023年5月26日17:00前，请将《供应商报名表》（详见比选文件）盖章扫描发送至公告邮箱

五、响应文件接收截止及评审时间、地点：

时间：院方根据报名情况提前一天通知

地点：南通市第六人民医院西侧行政办公楼（友谊路与永和路交叉口北150米）一楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

本项目公告平台：南通市第六人民医院官网

七、本次比选联系事项：

采购单位：南通市第六人民医院

联系地址：南通市第六人民医院西行政办公楼（友谊路与永和路交叉口北150米）103室

联 系 人：陈老师

联系电话：0513-80886362

邮箱： ntlycgzx@163.com

八、其他事项：

在规定时间内按要求递交《供应商报名表》的申请人方可参与本项目投标

第二部分：供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1本院内比选文件仅适用于本次院内比选公告中所叙述 医疗设备采购项目 采购项目。

1.2参与此次比选的当事人适用本须知。

2. 定义

2.1“采购人”为需要采购本项目 医疗设备采购项目 的南通市第六人民医院。

2.2“供应商”系指接受院内比选邀请向采购人提交响应文件的单位。

3. 合格的供应商

3.1.满足本院内比选文件《第一部分：院内比选公告》第4条“供应商资格条件”。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.4拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的比选活动。

4. 比选费用

4.1无论院内比选过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担与参加院内比选有关的费用。

5. 供应商代表

指全权代表参加院内比选活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

二、院内比选文件

6. 院内比选文件

院内比选文件是用以阐明采购需求、院内比选程序的资料，包括下列内容：

第一部分  院内比选公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购需求

第四部分  综合评分标准

第五部分  响应文件组成

7. 院内比选文件的澄清

供应商对院内比选文件如有疑问，应当在报名文件递交截止时间至少5日前一次性书面提出，采购人不得拒收。

8. 院内比选文件的修改

8.1 采购人可主动地或在解答供应商提出的疑问时对院内比选文件进行修改，修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取院内比选文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2 院内比选文件的修改内容将构成院内比选文件的一部分，对所有购买了院内比选文件的供应商具有约束力。

三、响应文件的编写

9. 要求

9.1 供应商应仔细阅读院内比选文件的全部内容，按院内比选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其响应文件对院内比选文件作出实质性响应。

10. 文件语言及计量单位

10.1 供应商和采购人就本次采购活动中交换的文件和来往信函，应以中文书写。若供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让比选小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

10.2 应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 响应文件组成

11.1 比选响应函

11.2 资格证明文件（按供应商资格要求提供）

11.3 比选报价表

11.4 比选响应偏离表（技术/商务）

11.5 产品技术材料（附相关产品详细技术参数、详细配置清单、彩页等）

11.6 项目实施及售后服务方案

11.7 供应商承担类似项目业绩

11.8 供应商认为需要提供的其它资料

供应商需另行准备已加盖好公章的空白《比选报价表（最终）》（格式见附件）一式两份，以备比选结束后在规定的时间内填报最终报价。

12. 报价

12.1 报价应以人民币元或者万元为货币单位。

12.2 供应商应在响应文件中的初次报价明细清单上标明本合同拟提供货物及服务项目的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项货物及服务只允许有一个报价。

12.3 初次报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件价格：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

（2）备品备件、专用工具价格；

（3）运输费、保险费和货物交付使用前所产生的其它费用；

（4）货物上下力资、安装、调试、校准和培训的费用；

（5）供应商认为需要填报的其它费用；

12.4 最终报价为固定价，除非因特殊原因并经双方谈判同意，成交单位不得再要求追加任何费用。

13.服务要求的响应

13.1 供应商应根据院内比选文件《第三部分：采购需求》中的内容，在《技术服务要求响应偏离表》中逐条说明所提供技术/服务已对院内比选文件的技术/服务要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求的偏差和例外。

14.商务条款的响应

14.1供应商应对院内比选文件《第三部分：采购需求》中的服务条款进行确认，与服务条款的偏差或者提出修改要求的部分，必须在《商务偏离表》中作出说明。

15.投标保证金（不适用）

16. 响应文件份数和签署

16.1 供应商应按照上述第11条的要求，准备一式叁份响应文件（一份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需要打印，且《第五部分：响应文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认。

16.3 响应文件副本可以采用正本的复印件。

16.4除对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1响应文件正本、副本密封在同一文件袋内。封皮上写明采购编号、项目名称、供应商名称。

18. 响应文件递交

18.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本文件第一部分第6条中规定的截止时间。

18.2响应文件在递交截止时间以后送达的，采购人拒绝接受。

五、比选与评审

19. 院内比选小组

院内比选评审小组（以下简称比选小组）由≥3人组成，评审专家由采购人根据院内采购制度抽取相关人员组成。

20.供应商资格审查

20.1比选小组按照《第一部分：院内比选公告》第4条的规定，对供应商的资格进行审查。不满足本文件规定的供应商资格条件的；响应文件无效。

20.2供应商没有按照《第五部分：响应文件组成》的规定提交资格证明文件的；响应文件无效 。

21. 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

21.1响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署和响应文件格式是否符合要求等；

21.2响应文件是否实质响应了院内比选文件的要求。实质上响应应该是拟提供的产品和服务满足院内比选文件的要求。

21.3出现下列情况之一，响应文件无效：

（1）文件的格式、签署不符合院内比选文件要求的；

（2）含有采购人不能接受的附加条件的；

（3）初次报价超过采购预算；

（4）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

22.比选

22.1比选小组应当与实质性响应比选文件要求的供应商进行比选。

22.2比选小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应比选文件的响应文件按无效响应处理，比选小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3比选小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行比选，并给予所有参加比选的供应商平等的比选机会。

22.4比选小组不得透露与比选有关的其他供应商的价格信息或者影响公平竞争的其他信息。

22.5在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经比选小组确认。

22.6对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时通知所有参加比选的供应商。

22.7比选结束后，比选小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

23.最后报价

比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，比选结束后，比选小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

23.2如评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响招标质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.综合评分

24.1经比选确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由比选小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

24.2综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24.3综合评分标准详见本文件第四部分。

25.比选结果

25.1比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，并在评审结束后2个工作日内编写评审报告。

25.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26. 采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止院内比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的院内比选适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、合同签订

27. 成交通知

27.1采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布院内比选公告的同一媒体上公告中标/成交结果，同时向成交供应商发出中标/成交通知书。

27.2成交通知书将作为签订合同的依据。

28. 签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按照院内比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出院内比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离院内比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

七、服务费

29. 服务费

本项目不收取服务费

八、询问与质疑

30.询问

30.1供应商对比选活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

31质疑

31.1供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。

31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍比选活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商如对采购需求提出质疑，应当向采购人递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

第三部分：项目需求

一、项目概况

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算总价（万元） | 保修期（年） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 组织研磨器（二次） | 1 | 台 | 4 | 3 | 合同签订后15天内 |
| 9 | 动态血压监测仪（二次） | 2 | 台 | 3.5 | 3 | 合同签订后15天内 |
| 10 | 动态心电图（二次） | 2 | 台 | 3.5 | 3 | 合同签订后15天内 |

二、详细技术参数：

第六包 组织研磨器

- 功能要求：检验科使用，用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。

- 配置要求：

- 1、主机一台。

- 2、2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。

- 3、5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3号进口不锈钢研磨珠一瓶。

- 4、离心管一袋。

- 技术参数：

1 、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。触摸屏显示,可以方便直观的操作 。

2 、可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7-15）ML研磨管, 2*25ml， 2*50ML可以任意定做各种规格研磨管。

2.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

2.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

2.4 上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

2.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

2.6.最终出料粒度：~5µm。

2.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。

2.8.带自动中心定位的紧固装置。

2.9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。

3、其它：

3.1  在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性

3.2  固定研磨管的部分，配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，既能保证研磨管的完整度高于99.995%；又要降低破管的风险。

3.3.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。

3.4加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。

3.5采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化

3.6噪音等级： <55db。

3.7研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

3.8可随意更换适配器，可以有≥十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。

3.9配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

3.10 如有专利，提供专利证书复印件。

3.11需具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。

3.12需采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；需出具原产地授权证书

3.13 产品需具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

3.15 需要品牌厂家出具的售后服务承诺书。

第九包 动态血压监测仪

- 功能要求：心电图室使用

- 配置要求：记录盒两只，能接入医院原有分析系统。（如不能接入需配置系统主机）

- 技术参数：

- 1、测量参数：收缩压、舒张压、心率

- 2、测量方法：示波震荡法

- 3、测量精度：±3mmHg，符合美国AAMI（美国先进医疗设备协会）和HBS（英国高血压协会）血压准确性标准。

- 4、测量范围：收缩压： 60-290mmHg

- 5、舒张压： 30-195mmHg

- 6、最大充气压：300mmHg

- 7、心率范围：40-240bpm

- 8、体积：≤125 x 85 x 35 mm

- 9、重量：≤230g

- 10、测量记录：≥4个可自由设定的日夜时间间隔

- 11、测量间隔：每小时可进行1、2、4、5、6、10、12、15、20或30次测量

- 12、储存容量：≥300组测量数值，数据包含日期、时间、收缩压、舒张压、心率以及测量方式

- 13、电池容量：在M袖带上使用高品质电池，可进行≥300次测量

- 14、电源：电池可连续监测≥24小时

- 15、通讯方式：USB线传输及无线蓝牙传输（Class1/100米）

第十包 动态心电图

- 功能要求：心电图室使用

- 配置要求：记录盒两只，能接入医院原有系统。（如不能接入需配置系统主机）

- 技术参数：

- 1、记录盒：

- 1.1、导联数目：12导联，采用标准10电极导联线。

- 1.2、记录时间：最长可记录3天，通过记录盒设置。

- 1.3  起搏采样率10000Hz，存储采样率1024Hz。

- 1.4★记录盒可设置高质量、中等质量、基本质量三种波形，以满足不同临床需求。LCD液晶显示，实时查看心电图波形，记录器可选1导或3导联心电图同屏显示。重量不超过60克。

- 1.5、单键操作，简单方便。

- 1.6、16位A/D转换精度。

- 1.7、12导联自动识别和记录起搏信号，无需设置起搏开关，液晶显示起搏脉冲提示。

- 1.8、存储介质：采用可替换存储卡，存储容量不少于1G。

- 1.9、电源：需采用方便可替换的碱性干电池。

- 1.10、体积≤75×65×25mm；

- 2、分析软件：

- 2.1、中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

- 2.2、软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

- 2.3、可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

- 2.4、真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

- 2.5、需采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，提供模板合并功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

- 2.6、需提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

- 2.7、需具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

- 2.8、需具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，可显示P波带、QRS波群带、T波带。提供独立的房颤、房扑分析报告。

- 2.9、需具有强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

- 2.10、需具有独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。

- 2.11、需具有心率震荡（HRT）分析功能；

- 2.12、需具有心向量和心室晚电位分析功能；

- 2.13、需具有T波电交替分析功能；

- 2.14、需具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能；

- 2.15、需具有心率减速力分析功能；

- 2.16、需具有片段图编辑功能，可对保存的片段图打印的导联数量、打印长度、增益进行编辑。

- 2.17、需具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用。

- 3、主机：品牌机，≥8G内存，≥500G硬盘，≥19寸液晶显示器。

- 4、制造厂家资质要求

- 4.1、通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证、动态心电图分析系统通过CE认证。

- 4.2、动态心电产品提供计量证书；

- 4.3、软件具有软件登记证书和软件著作权登记证书；

三、服务要求

1、保修期：本项目所有设备须提供整机（含所有附件）原厂保修服务，保修期限详见本章第一条“项目概况”，投标人须提供原厂质保函或加盖公章的承诺书，承诺如中标后，且于签订合同前必须提供原厂质保函。

2、维保内容与计划：免费保修期内，每年提供至少2次免费维护保养，并出具维护保养报告；

3、售后服务响应：无论在保修期内还是保修期外，维修响应时间不得超过12小时且在48小时内维修到位、恢复正常设备使用或免费提供备用机。

4、软硬件升级：投标人需承诺设备使用期间，软硬件终身免费升级。

5、项目实施及售后服务方案：根据项目具体的实施情况自主制定整体方案，包括但不限进度安排、设备使用维护、培训方案、验收方案、售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施、应急方案、响应时间、本地化服务和质保期结束后相关承诺等。（格式自拟）

6、其他服务要求：

（1）交付地点：南通市第六人民医院指定位置

（2）交付时间：详见本章第一条“项目概况”

（3）交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

（4）包装、运输要求：投标人需确保货物安全无损地运抵交付地点，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用，做好安装现场清理工作

（5）交货及安装调试工作安排：

为避免设备交货过程中可能导致无法收货和验收的误会，按照医院相关规定，请中标供应商填写本人联系方式收货，且务必电话联系后安排送货。

收货人填写格式：

单位名称：南通市第六人民医院

联系地址：南通市永和路881号

联系人：您本人姓名。

联系电话：您本人电话。

到货后，请提前与设备科（0513-80886677）联系场地及其他事宜。

（6）付款方式：货到安装调试全部验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及所有设备全额发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，付该设备总额的40%；首次付款满壹年后，付该设备总额的10%。

（7）按国家及行业规定生产效期内的全新合格产品（生产日期到交货期，一般不超过一年）

【特别提醒】第三项《服务要求》条款不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效比选处理。

第四部分：综合评分标准

1、本项目采用综合评分法。比选小组仅对合格的响应文件进行评价和比较。

2、评分标准及各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 技术、性能、配置 | 完全响应比选文件第三部分采购需求中第二款及第三款要求的，得45分，★项关键参数每负偏离一项扣5分，一般项每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，最高分45分，最低分0分 说明：供应商对于技术参数的响应，需提供制造商印发的技术白皮书或彩页资料等进行佐证或提供其他证明材料；对于投标过程中出现的虚假响应，经评标委员会评定可进行废标处理。 | 45 |
| 项目实施及售后服务方案 | 供应商根据项目具体的实施情况自主制定整体方案、包括但不限于进度安排、设备使用维护、培训方案、验收方案、售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施、应急方案、响应时间、本地化服务和质保期结束后相关承诺等。评标委员会综合评审 根据方案全面有效合理可行性强的得7分； 方案较完善较全面可行性较强的得4分； 方案简单有缺失未踩点编写可行性不强的得1分； 不提供不得分 | 7 |
| 质保期及交货期 | 满足文件最低要求的得基本分3分，每增加1年质保加1分；交货期每提前5天加1分，两项最多加2分。 | 5 |
| 品牌影响力及市场认可度 | - 评委对产品的品牌、系列、档次、产地、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价： 产品质量先进、稳定可靠、影响力高得8分； 产品质量较先进、较稳定可靠、影响力较高得5分； 产品质量基本符合要求、市场占有率、影响力一般得2分。 | 8 |
| 相关业绩 | - 该产品的销售业绩，每提供一份完整合同或相关证明材料（2020年起，与投标品牌型号一致的合同或相关证明材料，以签字日期为准）得1分，最多得5分。 提供复印件即可，但须有清晰地合同主体内容，公章，联系人，日期等信息，内容不得涂改、遮掩，否则视为无效业绩。 | 5 |

3、根据对响应文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出成交候选人，若得分相同，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按技术服务优劣顺序排列。

4、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号文件）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、执行《节能产品政府采购实施意见》，产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

8、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

9、符合上述4-8条的服务产品，请在响应文件中自行说明，并提供相应的证明材料。

第五部分：响应文件组成

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

采购编号：CGZX2023YNB011

采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：医疗设备采购项目

包    号：

供 应 商：

二0二三年  月  日

一、比选响应函

响应函格式

（采购人名称）    ：

经研究，我们决定参加编号为    CGZX2023YNB011  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究比选文件的全部内容后，我方愿按比选文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应比选文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

供应商名称：                   （盖章）

地  址：

电  话：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日

二、资格证明文件（按供应商资格要求提供）

资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；比选供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或参加本次采购活动前六个月内银行出具的资信证明）（复印件加盖公章）（比选供应商为参加本次采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））（复印件加盖公章）（比选供应商为参加本次采购活动前1年内注册的公司，无须提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图

（7）投标产品按国家规定需医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

（8）供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）等产品合法来源证明文件；

（9）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(复印件加盖公章）；

（10）投标设备如果为进口货物的，供应商须提供制造商的授权书；

（11）供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

响应文件中提供的资格证明材料不满足上述任何一项规定的，响应文件无效。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：南通市第六人民医院

我公司郑重声明：具备履行编号为CGZX2023YNB011 采购项下                  合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

无重大违法行为声明

致：南通市第六人民医院

我公司在参加编号为 CGZX2023YNB011  采购项下                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （供应商名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （供应商名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  比选活动。授权代表签署与本次比选相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与比选的可以不提供授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。

三、比选报价表

比选报价表（初次）

| 采购人 | 南通市第六人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购编号 | CGZX2023YNB011 |
| 项目名称 |  |
| 初次报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 制造商 |  |
| 质保期（整机含所有附件） |  |
| 供货期 |  |
| 是否为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请供应商根据实际情况如实填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

四、比选响应偏离表

技术服务要求响应偏离表

（根据《第三部分：采购需求》第二条：详细技术参数的内容填写，必须点对点应答）

比选编号：CGZX2023YNB011

| 序号 | 院内比选文件要求 | 供应商技术响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：        年    月    日

商务条款响应/偏离表

采购编号：CGZX2023YNB011

| 序号 | 院内比选文件 服务要求条款 | 供应商合同条款响应 | 符合/正偏离 /负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）供应商对院内比选文件《第三部分：采购需求》第三条：服务要求进行确认时，负偏离一条视为无效投标，允许正偏离。

（2）供应商对院内比选文件《第三部分：采购需求》中的服务条款没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受院内比选文件《第三部分：采购需求》中的服务要求条款内容。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月    日

五、产品技术材料

产品相关技术材料

（格式自定）

（结合《第三部分采购需求&比选技术响应》中提及的要求，附相关产品详细技术参数、详细配置清单、其他佐证材料、彩页等）

六、项目实施及售后服务方案

项目实施及售后服务方案

（格式自定）

（结合《第三部分采购需求&第四部分综合评分标准》中提及的要求）

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：        年    月    日

七、供应商承担类似项目业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效比选处理。

八、供应商需要提供的其它资料

- 请在此文档中增加投标所需其他供应商认为有必要提供的资料，如没有请空置。

- 2、如涉及配套使用耗材试剂，请在此文档中增加耗材试剂相关材料：包括但不限于是否专机专用的证明材料、省耗材试剂采购平台中标情况、医保收费编码、资质材料、耗材试剂报价（1人份单价）等

比选报价表（最终）

| 采购人 | 南通市第六人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购编号 | CGZX2023YNB011 |
| 项目名称 |  |
| 最终报价（总价） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 制造商 |  |
| 质保期（整机含所有附件） |  |
| 供货期 |  |
| 是否为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品 |  |
| 备注 |  |

注：供应商需另行准备本表空白的一式两份，并加盖好公章，以备现场比选结束后在规定的时间内填报最终报价。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

南通市第六人民医院招标采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  | 规格型号 |  |
| 注册证（备案）号 |  |  | 是否配套试剂、耗材 | £是 £否 |
| 是否在标 | £在省标 £不在省标 |  | 是否专机专用 | £是专机专用 £非专机专用 |
| 是否具备试剂、耗材情况为采购综合考虑因素，报名时须如实勾选，如发现作假将取消投标资格。 |  |  |  |  |
| 报名单位 信息 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
| 报名人 信息 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
| 承 诺 | 本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。 同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请供应商的权利，对此表示理解和认可。 此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。 单位：（盖章） 签名： |  |  |  |
| 其他说明情况 |  |  |  |  |