南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引管 | 3把 | 微弯，长400mm，请提供样品 |
| 2 | 海绵钳 | 3把 | 双关节弯有齿蛇形头，请提供样品 |
| 3 | 海绵钳 | 7把 | 双关节弯有齿长卵圆头，请提供样品 |
| 4 | 止血钳 | 3把 | 双关节有锁牙弧弯：无损伤钳，请提供样品 |
| 5 | 止血钳 | 3把 | 双关节有锁牙弧弯：直角钳，请提供样品 |
| 6 | 推结器 | 3把 | 推结型Y型，塑料，请提供样品 |
| 7 | 腔镜持针钳 | 3把 | 弯头 2把 直头 1把，请提供样品 |
| 8 | 电凝钩 | 3把 | 25度角90度钩左 1把 直头90度钩 2把，请提供样品 |
| 9 | 胸骨锯 | 1把 | 电动，请提供样品 |
| 10 | 消毒篮 | 3个 |  |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日