南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨动力系统 | 1台 | 适用于神经外科和脊柱外科手术 电动力主机 高速手柄（手控或脚控） 配套附件齐全，满足各种外科手术需要（提供附件明细及价格） 附件可高温高压消毒 |
| 2 | 三钉头架 | 1台 | 适用于神经外科手术 固定牢固、稳定、安全，适用各种头型固定 调节灵活快捷，满足各、种手术体位 |
| 3 | 自动蛇形牵开器 | 1台 | 适用于神经外科手术 标准化接口，安装方便；操作灵活，可全角度任意调整； 提供配套附件清单及价格 |
| 4 | 神经内镜 | 1台 | 适用于神经外科 配套成像系统及内镜冷光源 镜头视野多角度可选（可与其他品牌主机兼容，提供明细及价格） |
| 5 | 能量平台 | 1台 | 适用于妇产科手术 含单双极切割、凝血功能和血管闭合功能（可闭合φ7mm血管）； 具备相关多功能智能手术器械（提供配套的一次性或可重复使用器械清单）。 |
| 6 | 盆底康复评估训练系统 | 1套 | 整套系统包含评估、治疗一体机一台及单纯治疗机一台 系统自动筛查、评估，根据评估结果自动生成相应训练方案。 治疗机含多种治疗模式 提供配套耗材的明细及南通市中标情况 |
| 7 | 自体血回输系统 | 1台 | 适用于术中自体血收集、过滤、分离、清洗、净化、回输 提供配套的耗材的明细及南通市中标情况 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日