一、项目需求说明

项目需求一览表和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜主机 | 1套 | 主要配置含高清摄像系统、光源、显示器、台车等 |
| 2 | 电子胃镜 | 2根 | 治疗镜，带附送水功能 |
| 3 | 电子肠镜 | 1根 | 治疗镜，带附送水功能 |
| 4 | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 1套 | 1、用途：分析视网膜、青光眼、角膜、房角及眼前节的解剖状态 2、测量范围：包含以下部位：视网膜、脉络膜、玻璃体、视盘、神经纤维、角膜、前房等 3、包含正常人资料库，且按年龄及种族分类，必须包含中国人 4、支持支架悬挂操作 5、电脑工作站与OCT主机分体式设计，便于升级 6、可接入医院pacs系统 |
| 5 | 全高清腹腔镜系统 | 1套 | - 1、全高清摄像系统清晰度1920*1080P；超清变焦摄像头 - 2、除烟功能、坏点修复功能、去网格化、血管增强功能等 - 3、主要配置要求：全高清摄像系统、高清腹腔镜头、冷光源、光纤、医用显示器、刻录系统、台车、气腹机（含CO2接头、气腹管）、镜头消毒盒等 |

二、产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 投标单价 |  | 投标总价 |  |
| 保修期 | 整机（含附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日

- 配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |
|  | 选配项目名称 |  |  |  | 价格 |  |  |

四、配件、耗材报价表

| 易损、需定期更换的配件清单 |  | 配件名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套试剂耗材报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 规格 |  | 计量单位 | 生产企业 |  | 中标代码 | 是否专用 |  | 价格 |