- 南通市第六人民医院项目需求说明

★交货期：接到中标通知后3日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥1年，终身维护；

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2022A095 | 移液器（单通道） | 12 | 把 | 品牌：赛默飞、艾本德、吉尔森 规格：0.5-5ul，数量：5把 规格： 1-10ul，数量：5把 规格：100-1000ul，数量：2把 |
| LY2022A096 | 移液器（多通道） | 10 | 把 | 品牌：赛默飞、艾本德、吉尔森 规格：8通道，1-10ul，数量：7把 规格：8通道，5-50ul，数量：3把 |

附件一：

报　价  单

项目编号：              设备名称：

生产企业：

规格型号：

单价：            数量：          总价：

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                   联系电话：

年    月    日