南通市第六人民医院项目需求说明

★流程说明：请各位供应商针对我院所发功能需求内容，提供产品配置、参数及相关资料文件（可不止一个型号，需和报名表对应）。我院将根据临床实际需求及调研情况制定招标文件，并依法依规进行招标采购。

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后3个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

售后服务：整机（含所有附件）原厂保修3年，终身维护，鼓励延长质保期。

★产品介绍文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

产品介绍文件的组成：一份正本和三份副本，必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料（一个项目一套文件，不得混在一起）。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印件等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要功能需求

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2022B029 | 无影灯 | 2 | 套 | - 用于手术室，子母无影灯 - LED冷光源灯泡，灯泡寿命≥6万小时 - 配置含2套摄像系统 |
| LY2022B030 | 肺功能仪 | 1 | 套 | 1.用于呼吸中心，体描箱式，适用于成人及儿童 2.功能需求：FVC、SVC、MVV、流速-容量环、CO弥散测定、残气测定等功能 3.体描法测试气道阻力、胸腔气量、呼吸肌力、动静态肺顺应性、最大吸气压、最大呼气压 4.支气管药物舒张试验、支气管药物激发试验 |
| LY2022B031 | C型臂x光机 | 1 | 台 | 1.适用于高难度复杂骨科成像 2.球管热容量≥100KHU 3.成像视野大小≥9英寸（影增）或者21cm*21cm（平板） |
| LY2022B032 | 全自动结核显微扫描系统 | 1 | 台 | 1.全程自动化扫描结核痰涂片 2.载物台容量≥5片，一次可自动扫描≥5片 3.每样本扫描时间：明场精密扫描≤3分钟，标准扫描≤2分钟，荧光扫描≤1分钟 |
| LY2022B033 | Xpert流感核酸快速检测系统 | 1 | 台 | 1.用于甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒RNA的体外定性检测 2.可开展其他多项检测，如：新型冠状病毒、HIV、肿瘤、遗传性健康、妇女健康、危重感染等 3.核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭平台 |
| LY2022B034 | 便携式超声诊断仪 | 1 | 台 | 1.用于甲乳外科，满足超声检查、引导穿刺、介入手术等需求 2.配置主机+台车+任意配置探头（请提供可选探头清单，供临床选择）等 |
| LY2022B035 | 便携式彩超 | 1 | 台 | 1.用于急诊科，满足急危重症患者病情快速研判等需求 2.配置主机+台车+任意配置探头（请提供可选探头清单，供临床选择）等 |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |