南通市第六人民医院项目需求说明

★项目说明：本次产品调研所公示设备为我院老年医学研究院项目需配置的部分设备，请各位供应商针对我院所发功能需求内容，提供产品配置、参数及相关资料文件（可不止一个型号，需和报名表对应）。我院将根据临床实际需求及调研情况制定招标文件，并依法依规进行招标采购。

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后3个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

售后服务：整机（含所有附件）原厂保修3年，终身维护，鼓励延长质保期。

★本次项目是实验室配置急需的基础设备，且是医院之前未开展过的项目，所以有部分功能需求不全和暂时无法确认的，请各供应商根据各自合作过的经验和其他实验室配置使用情况提供合理的方案。

★本次项目众多、品类繁杂，请各供应商尽量打包多个项目一起提供配置方案，报名项目全且配置合理的，医院酌情优先考虑。

★本项目拟采用线上调研，请各供应商严格按照报名表格式要求填写，由于未按模板填写、编排混乱或提供资料不齐全导致调研失败的后果自负！

★每报名一个项目，请发送一份邮件，将盖章的报名文件以PDF或WORD格式发送至公告邮箱，文件名统一用“序号+设备名称+公司名称”，否则，无法准确归类造成该项目调研失败的后果自负！除发送邮件外，同时还需将盖章的报名表纸质材料送至或邮寄至公告的联系地址。

★报名结束后，如有项目需要线下调研的，调研日期及调研材料要求医院会另行通知。

项目需求一览表和主要功能需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速组织研磨仪 | 1 | 台 | 电动，一次可对≥20个样本组织同时研磨，震动频率0-120HZ，温度设置：0-4度 |
| 2 | 脱色摇床 | 4 | 台 | 水平摇和翘板摇床各2台，可手动调节转速和控制时间，转度：40-200rpm |
| 3 | 金属水浴锅 | 1 | 台 | 至少三个独立空间，入水和出水比较方便；自然混匀；水槽容量：≥5L |
| 4 | 金属浴 | 1 | 台 | 控制温度：0-100度可调，可放置1.5ml离心管 |
| 5 | 液氮罐 | 3 | 个 | 50L体积，配套冻存架子，冻存盒盒 冻存管 |
| 6 | 负压电动吸引器 | 2 | 台 | 体积小，吸力可调，易清洗和消毒 |
| 7 | 震荡仪 | 3 | 台 | 可手动设置震荡频率，噪音小，移动方便，震动时间可调 |
| 8 | PH计 | 1 | 台 | 精确灵敏，配置PH仪灵敏头保护液体，酸碱调节液 |
| 9 | 涡旋仪 | 2 | 台 | 定时或定速度，固定性强，易清洁，振荡方式：圆周；最大转速≥2500rpm，无级调速 |
| 10 | 无影灯 | 1 | 个 | 适用于小动物手术 |
| 11 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 降噪，温度可调节 |
| 12 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 降噪，温度可调节 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 2 | 台 | 体积小，移动方便， 搅拌力度跨度大、可调节，外置温控、支架，三模式操作 |
| 14 | 反应釜（25/50/75mL） | 1 | 套 |  |
| 15 | 快速低温冷却循环机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 制冰机 | 1 | 台 | 自动开关水源，制冰速度快，保持冰块状态至少24小时 |
| 17 | 微量分光光度计 | 1 | 台 | 反应精准，易清洁 |
| 18 | 纯水仪 | 1 | 台 | 双蒸水，制水和出水快，容量大，噪音小 |
| 19 | 生物加力仪 | 1 | 台 |  |
| 20 | 形态计量软件 | 1 | 套 |  |
| 21 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 30s内全自动计数，适用于各类传代细胞，干细胞和肿瘤细胞等 |
| 22 | 细胞电转仪 | 1 | 台 | 完全系统包括主单元PC模块，CE模块和ShockPOD电击槽，可使用指数波或方波脉冲转化真核和原核细胞 |
| 23 | 蠕动泵 | 1 | 台 |  |
| 24 | 灌流装置 | 1 | 台 | 带照明装置 |
| 25 | 单道移液器（2ul、10ul、20ul、200ul、1000ul） | 2 | 套 | 进口 |
| 26 | 8道移液器 | 2 | 把 | 进口，与枪头适配度高，操作不吃力 |
| 27 | 蛋白成像仪 | 1 | 台 | 触摸屏，支持切胶回收，自动对焦，自动曝光，操作简单易行，能满足日常蛋白显影，内存大 |
| 28 | 核酸凝胶成像系统 | 1 | 台 | 紫外线透光度好，切胶时能屏蔽紫外线对人的干扰 |
| 29 | 核酸电泳仪 | 1 | 台 | 基础电源，300V，400mA，75W（恒压或恒流），可设置时间 |
| 30 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | 7 x 7 cm tray, mini-gel caster，电泳槽，紫外凝胶盘，制胶门，1.5mm8孔和15孔梳子，水平灌胶台 |
| 31 | 垂直电泳槽 | 4 | 套 | 10孔梳子5把，15孔梳子5把，1.0玻璃板5套，制胶架2个，制胶框4个，上样引导装置，电泳芯2个 |
| 32 | 电泳仪 | 2 | 台 | 基础电源，300V，400mA，75W（恒压或恒流），多个接口 |
| 33 | 转膜槽 | 2 | 套 | 两个三明治夹，四块纤维垫，一包滤纸，电极模块，冰盒，海绵滤纸，刮板2个，镊子2把，手工剪2把 |
| 34 | PCR仪 | 2 | 台 | 电子屏幕，96或者双48可选，八排动态温度梯度功能，温度准确性±0.2℃ |
| 35 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 气套式，184升，TC传感器，高温灭菌功能，湿度恒定 |
| 36 | 超净工作台 | 2 | 台 | 双人，半排，带紫外线消毒功能 |
| 37 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 双人，半排，带紫外线消毒功能 |
| 38 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | ≥80L，排水简单，配4个灭菌筐 |
| 39 | 超低温冰箱（-80℃） | 2 | 台 | 散热好，带冷链 |
| 40 | 石蜡包埋机 | 1 | 台 | 自动包埋，包埋液更换方便，石蜡缸≥4 L，能容纳约 100 个包埋盒，30 分钟凝固 60 个蜡块 |
| 41 | 石蜡切片机 | 1 | 台 | 手动 |
| 42 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 冰冻时间短，厚薄度可调，手柄灵活，成片率高。 |
| 43 | 漂烘片机 | 1 | 台 |  |
| 44 | 台式低温高速离心机 | 2 | 台 | 转轴适用市面上大部分普通离心管，带温控，最高钻速≥18000rpm，升降速度可调 |
| 45 | 台式微量冷冻离心机 | 2 | 台 | 带温控最高转速≥14000rpm； 转头容量：24，降温快，时间可调 |
| 46 | 大容量离心机（分心肌细胞） | 1 | 台 | 可离心：0.5、1、1.5、2、5、10ML，升降速度稳定 |
| 47 | 低速台式大容量离心机（384及96孔板） | 1 | 台 | 适用于384及96孔板，最高转速≥4000rpm，时间可调 |
| 48 | 普通离心机 | 1 | 台 | 最高转速≥6000rpm，一次样本量≥24个 |
| 49 | 迷你掌上离心机 | 2 | 台 | 1.5ml离心管和8连管都要能离心；最高转速≥2000rpm |
| 50 | 电子天平 | 2 | 台 | 抗腐蚀易清洗，测量稳定；内校准，0-220g，读数保留小数点后四位以上 |
| 51 | 手术照明冷光源 | 1 | 台 |  |
| 52 | 动物保温平台 | 4 | 台 |  |
| 53 | 手术器械 | 4 | 套 | 直镊，弯镊，弯头显微剪，止血钳，持针器，缝合线 |
| 54 | 大小鼠尾静脉注射固定器 | 1 | 套 | 有固定器， 有透气口，尾巴露出来，材料耐用，易清洗，光源可调 |
| 55 | 小鼠测温仪（BAT-12，Physitemp） | 1 | 台 | 有操作屏，能实时显示温度和状态，能检测加热垫和探头温度，上升降温速度快，精度高，隔热层质量好，易清洗 |
| 56 | 小鼠笼 | 400 | 个 | 材质：PP |
| 57 | 大鼠笼 | 100 | 个 | 材质：PP或PC |
| 58 | 小动物麻醉安乐装置 | 1 | 套 | 麻药可以通过管路传输到里面麻醉小动物致死 |
| 59 | 小动物呼吸麻醉机 | 1 | 台 | 吸入式麻醉；有氧气流量计和快速充氧开关；有浓度调节功能；可以使用多种麻醉剂和多种加药方式；单通道 |
| 60 | 小动物呼吸机+稳压器 | 1 | 台 | 智能调节呼吸参数；多种通气模式；最好能与麻醉系统联机通用；100ML |
| 61 | 6通道无创血压测量系统 | 1 | 台 | 涵盖各种重量的老鼠及模型，配置特殊传感器及附件，对休克状态也可以进行检测；能使老鼠在固定的空间内保持安静稳定的状态；带显示屏，可以脱离电脑操作；温度可设定；测量方法：光电容积脉搏法；有保温系统 |
| 62 | 小动物运动训练平台（跑步） | 2 | 套 | 仪器操作界面简单明了 ；软件可控制多通道；高强度耐腐蚀材料 普通式 |