南通市第六人民医院项目需求说明

★流程说明：请各位供应商针对我院所发功能需求内容，提供产品配置、参数及相关资料文件（可不止一个型号，需和报名表对应）。我院将根据临床实际需求及调研情况制定招标文件，并依法依规进行招标采购。

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后3个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

售后服务：整机（含所有附件）原厂保修3年，终身维护，鼓励延长质保期。

★产品介绍文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

产品介绍文件的组成：一份正本和三份副本，必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料（一个项目一套文件，不得混在一起）。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印件等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要功能需求

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2022B036 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 套 | 60通道以上，脑电、心电（最高达到7导联心电，可以诊断复杂性心血管疾病，如：心率失常、心肌缺血和房颤等）、肌电、眼电、口鼻气流（热敏和压力可同时测量）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、体位、肢体运动、鼾声、PTT、脉搏波、10个通道以上的呼吸机压力滴定参数（无缝连接CPAP和BiPAP呼吸机，进行压力滴定），并且可以添加扩展通道，包括：经皮CO2、PH值、食道压、NPT等的监测。可对各参数通道选择自动或人工分析，具有婴儿、幼儿、儿童、成人呼吸紊乱分析记录软件；可生成压力滴定处方报告，得到更清晰的呼吸机选型和参数设置。独有的呼吸机高级事件监测功能，自动判断每一次呼吸暂停，低通气，鼾声和RERA事件，让每一次压力变化都有据可循。需配备压力滴定呼吸机1台，同步视频监测。 |
| LY2022B039 | 碳纤维骨科手术床 | 1 | 台 | 专业，安全，耐用，稳定的手术床来满足骨科颈椎、胸椎等精细高难度手术中的各种体位变化，透视无遮挡、无死角。 1、床面无需平移，即可达到无阻挡透X光区域≥165cm 2、达到100%无阻挡透X光效果，床板采用可透X线材质 3、可与术中脊柱导航用碳纤维床连接 4、在肩部等坐姿手术体位中，臀部段最低端距地面的高度≤30cm 5、手术床最高高度大于1150mm，升降调节范围大于40mm 6、液压驱动系统由两套电机、两套油压泵构成 7、供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电 |
| LY2022B042 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 台 | 高分辨率，高亮度，大图像，操控舒适。成套工作站：摄像系统、LED光源、镜体、图文报告系统、清洗消毒等。 |
| LY2022B043 | 数字化摄片机 | 1 | 台 | 体检中心用DR。为数字化成像系统,能够用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查，主控制台具备远程控制机架运动，满足大规模体检检查需求。输出功率：≥50KW，千伏范围最大能达到150KV，无线移动式平板探测器。需接入医院信息系统，并承担相应接口费用。 |
| LY2022B044 | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 超声介入使用，用于甲状腺、乳腺、子宫肌瘤，肝脏，肺等消融治疗。可与一次性微波消融针配合，用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。 |
| LY2022B045 | 有创呼吸机 | 3 | 台 | 完备的通气模式（VA/C,PAC/V,SIMV+PSV,Bi-Level等,）适用儿童成人； 完备呼吸力学监测，全面波形呼吸环显示，且可同屏显示。呼末CO2监测，撤机辅助参数。患者-呼吸机隔离措施。有内置电池保证断电工作，智能报警系统。监测数据可下载导出，开放端口对接重症系统。 |
| LY2022B046 | 蛋白化学发光成像仪 | 1 | 台 | 满足基础实验蛋白电泳，转膜及成像。 1成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色；且提供简易操作的免染总蛋白定量方法，提供5篇以上公开发表SCI文献作为证明 2 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出3 中文版、英文版软件自由切换；软件免费升级 4 含同品牌WesternBlot流程设备一套。垂直电泳（可同时运行1-4块胶），湿转(可在1小时内转印2块7.510cm的胶)及基础电源。 |
| LY2022B047 | 纯水及超纯水仪 | 1 | 台 | 满足日常实验室试剂配制及细胞房用水需求： 1、纯水：该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水。纯水机具有大屏幕液晶显示屏，简单易懂的操作界面，主机发光液晶显示屏实时显示出水质量，系统内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率。智能反渗透膜具备三种清洗模式，自动提示氯洗，确保产水水质。 2、超纯水：系统以分析级纯水或蒸馏水为进水，生产满足USP，EP，ISO，ASTM等标准的I级超纯水。该系统由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。 |
| LY2022B050 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | 台 | 开展肥胖专病门诊。实现和MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）项目软件无缝对接，可实现检测数据上传无障碍。 |
| LY2022B051 | 神经重症多模态监护系统 | 1 | 套 | 用于神经重症病人监护治疗（变异性分析、加权趋势分析、爆发抑制分析、AEEG、复杂度分析、分析结果量化提取等相关脑功能分析）、昏迷病人苏醒评估。 - 多种脑功能监护趋势图：包括振幅整合趋势图、包络趋势图、总功率趋势图、绝对功率趋势图、相对功率趋势图、频率比率趋势分析、α变异趋势图、边缘频谱趋势图、光谱趋势图、频谱熵趋势图、爆发抑制比趋势图、爆发计数趋势图、爆发间期趋势图。 - 具备各参数实时显示功能，通过数值及趋势图直观显示，定量监测观察患者的脑功能状态，大脑异常放电情况，意识状态，睡眠周期，客观评价镇静水平，识别患者的昏迷程度等。 - 3、要求信号采集放大器性能：采样率≥2000Hz，共模抑制比≥115dB，具备较强的抗干扰能力，充分满足重症监护室的使用。 |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |