南通市第六人民医院项目需求说明

★流程说明：请各位供应商针对公告所发功能需求内容，提供产品配置、参数及相关资料文件（可不止一个型号，需和报名表对应）。后期将根据临床实际需求及调研情况确定最终技术需求。

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后3个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品（生产日期到交货期，国产设备不超过半年，进口设备不超过一年），完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

售后服务：整机（含所有附件）原厂保修3年，终身维护，鼓励延长质保期。需提供售后服务的24小时联系电话。如含有易损件及不保修的配件要列出明细及保修时间（附件四）。

★产品介绍文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

产品介绍文件的组成：一份正本和三份副本，必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料（一个项目一套文件，不得混在一起）。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

- 附件一《调研报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印件等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；报名产品按国家规定需进行3C强制认证的，报名人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明。

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等。设备调研时建议供应商提供与报名相同款的样品，供临床参考。如不能提供样品的，需提供设备铭牌与实物照片；并提供设备使用年限的证明材料。

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后，附件四《主要配件及易损件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在总价内，仅供调研时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与调研设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖报名单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作调研文件。

项目需求一览表和主要功能需求

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2023A013 | 球管 | 个 | 1 | GE Optima 680 64排CT 适用。根据医院需要的时间更换，包安装。 |
| LY2023A014 | 数字化摄片机 | 台 | 1 | 体检中心用DR，具有胃肠功能。为数字化成像系统,能够用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查，主控制台具备远程控制机架运动，满足大规模体检检查需求。无线移动式平板探测器。需接入医院信息系统，并承担相应接口费用。 |
| LY2023A015 | 锥形束CT | 台 | 1 | 口腔科用。口腔全景、CBCT、侧位片。全景功能系统+头颅侧位+电脑工作站。需接入医院信息系统，并承担相应接口费用。 |
| LY2023A016 | 电子鼻咽喉镜 | 台 | 1 | 高分辨率，高亮度，大图像，操控舒适。成套工作站：摄像系统、LED光源、镜体、图文报告系统、清洗消毒等。如接入医院信息系统，并需承担相应接口费用。 |
| LY2023A017 | 神经重症多模态监护系统 | 套 | 1 | 用于神经重症病人监护治疗（变异性分析、加权趋势分析、爆发抑制分析、AEEG、复杂度分析、分析结果量化提取等相关脑功能分析）、昏迷病人苏醒评估。 |
| LY2023A018 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | ICU使用。床边超声检查，特别是重症超声，如肺部、心脏、腹腔超声检查功能；可于超声引导下行穿刺操作，特别是穿刺增强功能；急诊检查模式和智能化操作。具有三个电子探头及连接口（凸阵探头，小器官、外周血管高频线阵探头，心脏相控阵探头），超声穿刺架。 |
| LY2023A019 | 牙科综合治疗台 | 台 | 3 | 口腔科使用 |
| LY2023A020 | 移动式循环风消毒机 | 台 | 25 | 移动式，符合感控要求 |
| LY2023A021 | 血管内超声诊断仪 | 台 | 1 | 心内科使用，血管内超声功能。同时具备FFR功能检测技术和iFR功能；匹配先进的电子控阵阵超声成像技术；具有彩色虚拟组织学成像技术，识别易损斑块，可安全准确应用于人体，进行在体分析；彩色多普勒血流测量功能。 |

备注：以上为初步需求，仅供参考。

附件一：

调研报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 调研报价（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

调研公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

调研公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

主要配件及易损件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 保修期内是否保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在调研报价的总价内，仅供调研时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |