南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | 2台 | - 1.三目观察筒； 2.4X、10X、20X、40X、100X油镜各一个； 3.100W卤素灯透射光照明； 4.需配套摄像装置, 保证与医院图像系统对接。 |
| 2 | 可视喉镜 | 1套 | 1.视场角≥60°，前后转动角度0—130°，左右转动角度0—270°； 2.摄像头内置全密闭防水设计LED电源； 3.电池充电次数≥300次，每次持续使用时间≥4h； 4.配备多种型号可消毒使用可视喉镜片。 |
| 3 | 手术对接床 | 2台 | 1.标准配置为：包含一个床面和二个可对接车架； 2.对接轨道须保证床面前后运动平稳、坚固、顺畅、静噪、可靠； 3.床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置； 4.活动担架可纵横向移动，二车可纵向对接、横向连接。 |
| 4 | 防护脖套 | 3个 | 铅当量：0.5mmpb |
|  | 防护围裙 | 3件 | 连体式，双面无袖mpb 背面0.25mmpb |
|  | 防护帽 | 1个 | 铅当量：0.5mmpb |
|  | 防护方巾 | 4条 | 铅当量：0.5mmpb |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场价 |  |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日