南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 1台 | 含标准电切、电凝功能；适用于门诊手术术中止血 |
| 2 | 多功能氦氖激光治疗仪 | 1台 | 适用于结核性胸膜炎、淋巴结核治疗等 |
| 3 | 恒温箱 | 1台 | 隔水式电热恒温，容积50L左右 |
| 4 | 治疗车 | 1台 | 尺寸70*45*110左右，优质不锈钢，静音轮，带刹车 五层抽屉，侧面垃圾桶、把手 |
| 5 | 医用水浴箱 | 1台 | 容积20L左右 |
| 6 | 血液冷藏箱 | 1台 | 精确恒温4°C ；容积150L左右 |
| 7 | 恒温解冻箱 | 1台 | 水循环解冻系统；可解冻5-10袋左右 |
| 8 | 恒温血小板振荡保存箱 | 1台 | 精确控温，可存7-14袋左右；水平振荡 |
| 9 | 血液标本运输箱 | 1台 |  |
| 10 | 全自动清洗注油机 | 1台 | 用于清洗口腔科手机 |
| 11 | 45°施夹钳 | 1台 | 45°，适用于胸腔镜手术，必须提供样品 |
| 12 | 标准活检钳 | 1台 | 适用于胆道镜，可重复使用，必须提供样品 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 主要性能 参数 |  |
| 主要配置 及附件 |  |
| 质保及 售后承诺 |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日