南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式恒温器 | 1 | 台 | 控温范围：-10℃~100℃ |
| 2 | 涡旋震荡器 | 2 | 台 | 运行方式：连续运转/点动； 速度范围：0-2500rpm |
| 3 | 全消毒手动单道可调式移液器 | 2 | 套 | 每套含0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul各一把 配套吸头、储液槽及移液器支架 |
| 4 | 全消毒手动八道可调式移液器 | 1 | 支 | 50ul 配套吸头、储液槽及移液器支架 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日