南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾化器 （二次公告） | 台 | 5 | 必须是医用专业型雾化器 空气压缩式雾化 适用4岁以上儿童及成人 可用于上、下呼吸系统疾病的雾化治疗 机身小巧，静音可长时间连续使用 |
| 2 | 气囊测压表（二次公告） | 台 | 1 | 用于给各种气管插管、气管切开插管等充气、放气及压力检测，手持式 |
| 3 | 气垫床 （二次公告） | 台 | 2 | PVC材质气垫，静音气泵 |
| 4 | 宫腔镜 （二次公告） | 把 | 2 | 直头、弯头（22°）各一把，直径6.4， |
| 5 | 气相液氮罐（二次公告） | 台 | 1 | 液氮容积：800L左右 保证气、液两相使用 罐体真空保温，最大限度降低液氮消耗，保障样本安全存储。 智能化管理，数据实时监控， 触摸屏操作，具有中文操作界面。 能存储500000起最近的事件，包括温度、液氮液位、系统事件、系统访问和系统报警等； |
| 6 | 血培养仪 （二次公告） | 台 | 1 | 可同时检测标本量≥80个 检出速度快、准确性高、检出时间短 提供多种培养瓶满足各种样本需求 ★配套试剂耗材请提供南通市中标情况 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日