南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡式炉灭菌器 | 1 | 台 | 适用手术器械灭菌 灭菌卡盒容积约5升左右，请提供加长版卡盒，可消长度40-48cm左右的器械 灭菌时间短≤10min，加快器械周转 温控精确，手术器械零损伤 配套5个卡盒替换使用 |
| 2 | 电子血压计 | 10 | 台 | 医用型，非家用型，请提供所投型号属于医用型的证明 要求测量精确度高 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日