- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2020A027 | 转运床 | 2张 | - 适用于门诊、血透室患者抢救、留观和转运。 - 基本功能： - 安全载重≥300公斤 - 床面可上下升降，可头低脚高位倾斜 床体宽度≤80cm - 液压升降 - 床面背板角度可调节 - 两侧为折合式护栏，可挂转运呼吸机 - 国际先进的中控刹车系统，配有中央导向轮.方便使用者控制车体行进方向 - 双重锁定，四轮制动 - 大直径的抗静电的脚轮 - 床底要有搁物架，有输液架专用悬挂区 - 有可移动、伸缩原装输液架 - 床垫使用阻燃物料制造，不漏水，并可用任意消毒液擦洗，有与床板粘合带 - 一体式氧气筒架 - 第五轮转向 - 配备监护/除颤托盘 氧流量或负压瓶挂架 |  |  |  |  |
| LY2020A028 | 电生理刺激仪 | 1台 | 适用于心血管内科开展食管心房调搏和心内电生理检查及心脏介入治疗 具有经食管内无创心脏电生理检查和经心腔内有创心脏电生理检查功能 频率、程控准确 电刺激模式：基础刺激、早搏程控刺激； 显示窗口可直接显示多个参数 高频刺激脉冲输出限制功能，保证患者安全 |  |  |  |  |
| LY2020A029 | 不锈钢制品 | 1批 | 不锈钢货架 | 6个 |  |  | 用于存放无菌物品网篮，1150*460*1500mm左右，6层，单面，优质医用304不锈钢。不含网篮 |
|  |  |  | 无菌物品篮筐 | 40个 |  |  | 535*385*200mm左右，配套不锈钢货架使用，优质医用304不锈钢 |
|  |  |  | 双层不锈钢搁架 | 1个 |  |  | 2000*300*700mm左右，优质医用304不锈钢，以打包台实际尺寸为准，负责安装到位。 |
|  |  |  | 搁腿架 | 2个 |  |  | 优质医用304不锈钢，稳定的三角底座，高度可调，可擦洗腿托 |
| LY2020A030 | 称重床 | 1张 | 1 适用范围 适用于卒中中心溶栓患者称重的多功能病床。 2 基本功能 五种电动功能（抬头，屈膝，整床升降，正、反倾斜、自适应体位）；并有角度显示 同时有手动功能，必要时可手动调节 一键CPR功能，快速复位 床板可透X线，方便透视拍片 分节式护栏，可实现零间隙转移；有功能锁定装置； 功能按键须在侧面板上 万向脚轮，中央刹车及导向系统； 可调节输液杆。 床头板可拆卸 病床安全工作负荷≥250千克； 床垫：需配备分区减压透气不透水防压疮床垫 配有液晶显示屏，所有操作均可在屏幕上显示 电子感应称重系统，称重精度≥C3 离床报警功能 |  |  |  |  |
| LY2020A031 | 结扎钳 | 5把 | 3把中号 2把小号 |  |  |  |  |
| LY2020A032 | 震荡仪 | 1台 | 旋转式振荡：均匀旋转式振动，使微孔内的免疫反应均匀进行 数字显示，连续运行 振荡频率可调，时间可调 工作台面支持4块微孔板同时振荡 工作台面配置样品盖 |  |  |  |  |
| LY2020A033 | 微生物培养箱 | 2台 | 容积≥150L 温度范围：环境温度±5℃-75℃，精确控温 温度误差：±0.2℃ 必须提供第三方检测报告 |  |  |  |  |
| LY2020A034 | 水平离心机 | 1台 | 转速4000r/m左右， 直流无刷电机 标配水平转子，尺寸任选 另提供不同尺寸的适配器 |  |  |  |  |
| LY2020A035 | 显微镜 | 1台 | 1.三目观察筒； 2.物镜：4X、10X、20X、40X各一个； 3.100W卤素灯透射光照明； |  |  |  |  |
| LY2020A036 | 微波治疗仪 | 1台 | 适用于超声介入手术，可进行甲状腺、子宫肌瘤、肝肺肿瘤消融等 高清分辨率显示屏显示功能和参数，操作简单 连续和脉冲工作模式 一键式操作，方便快捷 术中状态实时监测，确保患者安全 智能冷却系统，精确控温，防止烫伤 超温保护功能 配置静音台车 |  |  |  |  |
| LY2020A037 | 输尿管镜 | 3套 | 硬质镜 2把粗 1把细 |  |  |  |  |
| LY2020A038 | 膀胱镜 | 4根 | 硬质镜 30°：2把 70°：1把 0° ：1把 |  |  |  |  |
| LY2020A039 | 泌尿外科器械 | 10把 | 活检钳5把，配套输尿管镜使用2把、配套膀胱镜使用3把； 异物钳5把，配套输尿管镜使用2把、配套膀胱镜使用3把 |  |  |  |  |
| LY2020A040 | 临床实训模型装备 | 1批 | 详细清单及需求见附表 |  |  |  |  |
| LY2020A041 | 气囊压力检测压力表 | 4个 | 用于给各种气管插管、气管切开插管等充气、放气及压力检测，手持式 |  |  |  |  |
| LY2020A042 | 放射防护屏 | 1个 | 铅当量2mmpb 观察窗为铅玻璃，尺寸200*300mm 静音脚轮带刹车 规格1800*1200mm |  |  |  |  |
| LY2020A043 | 放射防护服 | 2套 | 铅衣 |  | 2件 | 连体式，双面无袖mpb 正面0.5mmpb背面0.25mmpb |  |
|  |  |  | 铅围裙 |  | 2件 | 铅当量：0.5mmpb |  |
|  |  |  | 铅围脖 |  | 2件 | 铅当量：0.5mmpb |  |
|  |  |  | 铅帽 |  | 2件 | 铅当量：0.5mmpb |  |
|  |  |  | 铅方巾 |  | 2条 | 铅当量：0.5mmpb |  |
| LY2020A044 | 电动检查床 | 4台 | 用于门诊患者检查用 电动走纸，即按即停 一次性走纸按键，最长走纸一整张 静音脚轮，方便移动；刹车稳定 可选一次性纸床单或无纺布；换纸方便快捷 |  |  |  |  |
| LY2020A045 | 颅内压监测仪 | 1台 | 一键式设置、操作简便 可以同时对颅内压和脑温进行监测，连续显示颅内压力，提示导管植入时间 可以对脑实质、脑室、硬膜下三种部位进行监测 压力报警功能: 可随意设置报警压力的上下限 多种配套探头 数据记录存储功能 配置电池，方便携带使用 可与其他监护系统兼容 ★如配套专机专用试剂耗材，请按投标文件材料要求提供相关资质文件 |  |  |  |  |
| LY2020A015 | 特定蛋白分析仪（三次公告） | 1台 | 分析原理：散射比浊法 仪器设计符合Mile散射及Rayleigh散射，保证不同大小分子检测的准确性 用于检测血浆(或血清)、尿液和脑脊液特种蛋白项目 可检测项目包括：心血管功能，肾脏微量蛋白检测，炎症蛋白监测，营养状况监测，免疫功能监测，类风湿因子等 检测速度>100测试/小时 具有抗原过量自动检测功能。 线性范围宽，具有国际公认的定标、质控系统 配套不间断电源、电脑打印机、承担LIS接口费用 |  |  |  |  |
| LY2020A016 | 凝胶成像仪（三次公告） | 1台 | 通过分析软件对系统的全自动化控制，可对蛋白电泳凝胶进行全自动图像采集并进行定性和定量分析 |  |  |  |  |
| LY2020A018 | 多波长光纤耦合激光治疗机（三次公告） | 1台 | 多波长光纤耦合激光发生器，连续/脉冲输出 可手持或万向臂支架固定照射 - 可任意设置照射波长、功率和时间，也可预设治疗方案，一键选择 提供多种大小的治疗头，可根据临床需求选择配置 具有安全防护装置保护患者安全 |  |  |  |  |

附表：LY2020A040临床实训模型明细清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉、心、肺模型 | 套 | 1 | 由喉、心、肺等部件组成，能显示喉、气管、心脏、肺等结构。 |
| 2 | 全身骨骼模型（男性） | 具 | 1 | 金属吊架，直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。 |
| 3 | 骨盆测量示教模型 | 个 | 1 | 成人骨盆模型，显示骨盆三个平面，由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合等结构组成。 |
| 4 | 打结技能训练模型 | 个 | 1 | 透明材质，可练习多种打结方法。 |
| 5 | 缝合练习模块 | 块 | 2 | 可在任何部位进行切开缝合、打拆线等操作。 |
| 6 | 胸腔穿刺引流模型 | 套 | 1 | 体表标志明显，可进行气胸穿刺减压、液气胸等胸腔穿刺练习。 |
| 7 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 套 | 1 | 解剖标志明显，可反复进行腹腔穿刺练习，穿刺正确时可抽出模拟腹腔积液。 |
| 8 | 腰椎穿刺模型 | 套 | 1 | 组织结构准确，可进行腰麻、腰椎穿刺等操作，有模拟脑脊液流出。 |
| 9 | 心肺听诊模型 | 套 | 1 | 能播放心肺音，包括50多种心音，30多种肺音及触诊训练。 |
| 10 | 高级多功能急救训练模拟人 | 个 | 1 | 含气管插管、心肺复苏训练、除颤起搏、心电监护等功能。 |
| 11 | 高级分娩机制示教模型 | 套 | 1 | 可演示所有标准正常分娩程序，直观演示整个分娩过程。 |
| 12 | 高级全功能护理训练模拟人（女性） | 个 | 1 | 含口腔护理、吸痰、吸氧、雾化、洗胃、导尿、灌肠等常用操作功能。 |
| 13 | 针灸穴位发光模型 | 个 | 1 | 穴位发光：声音、屏幕、人体模型能同步控制；经络发光：十二经脉循环流注，特定穴位分布。表、浅、深、层穴位解剖图谱，常见病的辩证施治，随证选穴及处方输入。 |
| 14 | 针灸训练手臂 | 个 | 1 | 手臂上针灸穴位定位采用隐形标记法，可在训练或考核中根据需要有选择性的显示标记的穴位。 |
| 15 | 针灸头部训练模型 | 个 | 1 | 头部模型上有常用穴位，穴位标记常见光下不可见，专用光源下可见。 |
| 16 | 头面部血管神经模型 | 个 | 1 | 显示头面形体及血管和神经等结构。 |
| 17 | 脑动脉模型 | 个 | 1 | 显示大脑、小脑、脑干、脑神经、脑血管等结构。 |
| 18 | 支气管内窥镜训练模型 | 套 | 1 | 模型为成人上半身，头部可动，操作错误有语音提示，可用听诊器置于肺部听诊，确定导管位置，纤支镜向鼻腔、经口气管插管。 |
| 19 | 乳腺视诊与触诊模型 | 个 | 1 | 可提供病变乳腺改变，可触摸到多种病变模块。 |
| 20 | 婴儿综合急救技能训练系统 | 套 | 1 | 可模拟真实的急救场景，急诊病人的所有相关体征，并可使用一切临床急救措施，如除颤、起搏、CPR、药物治疗等。 |
| 21 | 高级创伤模型 | 个 | 1 | 模拟身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换，创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运，身体各个部位的开放性骨折、断裂处理。 |
| 22 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 个 | 1 | 具有颈部、股部解剖结构模型，及主要静脉和动脉血管分布，可触及动脉搏动、静脉位置，可进行穿刺训练，可进行长导管的插管训练。 |
| 23 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 个 | 2 | 仿真手臂，分布有多条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液、抽血、三角肌部位的肌肉注射。进针有明显落空感，正确穿刺有回血。 |
| 24 | 高级臀部肌内注射与解剖结构模型 | 个 | 1 | 体表结构准确，左臀部外上四分之一可拆卸，便于观察内部结构。可进行背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。 |
| 25 | 旋转式桡动脉穿刺手臂模型 | 个 | 1 | 模型为手臂附带桡动脉，可进行动脉抽血、动脉注射或动脉输血操作训练，模拟动脉搏动及真实血压，进针有落空感，穿刺正确有明显的动脉回血产生，手腕皮肤和动脉血管破损后可更换。 |
|  |  | 合计 | 27 |  |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |