- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2020A027 | 转运床 （二次公告） | 2张 | - 适用于门诊、血透室患者抢救、留观和转运。 - 基本功能： - 安全载重≥300公斤 - 床面可上下升降，可头低脚高位倾斜 床体宽度≤80cm - 液压升降 - 床面背板角度可调节 - 两侧为折合式护栏，可挂转运呼吸机 - 国际先进的中控刹车系统，配有中央导向轮.方便使用者控制车体行进方向 - 双重锁定，四轮制动 - 大直径的抗静电的脚轮 - 床底要有搁物架，有输液架专用悬挂区 - 有可移动、伸缩原装输液架 - 床垫使用阻燃物料制造，不漏水，并可用任意消毒液擦洗，有与床板粘合带 - 一体式氧气筒架 - 第五轮转向 - 配备监护/除颤托盘 氧流量或负压瓶挂架 |  |  |
| LY2020A028 | 电生理刺激仪（二次公告） | 1台 | 适用于心血管内科开展食管心房调搏和心内电生理检查及心脏介入治疗 具有经食管内无创心脏电生理检查和经心腔内有创心脏电生理检查功能 频率、程控准确 电刺激模式：基础刺激、早搏程控刺激； 显示窗口可直接显示多个参数 高频刺激脉冲输出限制功能，保证患者安全 |  |  |
| LY2020A029 | 不锈钢制品（二次公告） | 1批 | 不锈钢货架 | 6个 | 用于存放无菌物品网篮，1150*460*1500mm左右，6层，单面，优质医用304不锈钢。不含网篮 |
|  |  |  | 无菌物品篮筐 | 40个 | 535*385*200mm左右，配套不锈钢货架使用，优质医用304不锈钢 |
|  |  |  | 双层不锈钢搁架 | 1个 | 2000*300*700mm左右，优质医用304不锈钢，以打包台实际尺寸为准，负责安装到位。 |
|  |  |  | 搁腿架 | 2个 | 优质医用304不锈钢，稳定的三角底座，高度可调，可擦洗腿托 |
| LY2020A030 | 称重床 （二次公告） | 1张 | 1 适用范围 适用于卒中中心溶栓患者称重的多功能病床。 2 基本功能 五种电动功能（抬头，屈膝，整床升降，正、反倾斜、自适应体位）；并有角度显示 同时有手动功能，必要时可手动调节 一键CPR功能，快速复位 床板可透X线，方便透视拍片 分节式护栏，可实现零间隙转移；有功能锁定装置； 功能按键须在侧面板上 万向脚轮，中央刹车及导向系统； 可调节输液杆。 床头板可拆卸 病床安全工作负荷≥250千克； 床垫：需配备分区减压透气不透水防压疮床垫 配有液晶显示屏，所有操作均可在屏幕上显示 电子感应称重系统，称重精度≥C3 离床报警功能 |  |  |
| LY2020A031 | 结扎钳 （二次公告） | 5把 | 3把中号 2把小号 |  |  |
| LY2020A032 | 震荡仪 （二次公告） | 1台 | 旋转式振荡：均匀旋转式振动，使微孔内的免疫反应均匀进行 数字显示，连续运行 振荡频率可调，时间可调 工作台面支持4块微孔板同时振荡 工作台面配置样品盖 |  |  |
| LY2020A033 | 微生物培养箱（二次公告） | 2台 | 容积≥150L 温度范围：环境温度±5℃-75℃，精确控温 温度误差：±0.2℃ 必须提供第三方检测报告 |  |  |
| LY2020A035 | 显微镜 （二次公告） | 1台 | 1.三目观察筒； 2.物镜：4X、10X、20X、40X各一个； 3.100W卤素灯透射光照明； |  |  |
| LY2020A036 | 微波治疗仪（二次公告） | 1台 | 适用于超声介入手术，可进行甲状腺、子宫肌瘤、肝肺肿瘤消融等 高清分辨率显示屏显示功能和参数，操作简单 连续和脉冲工作模式 一键式操作，方便快捷 术中状态实时监测，确保患者安全 智能冷却系统，精确控温，防止烫伤 超温保护功能 配置静音台车 |  |  |
| LY2020A041 | 气囊压力检测压力表 （二次公告） | 4个 | 用于给各种气管插管、气管切开插管等充气、放气及压力检测，手持式 |  |  |
| LY2020A044 | 电动检查床（二次公告） | 4台 | 用于门诊患者检查用 电动走纸，即按即停 一次性走纸按键，最长走纸一整张 静音脚轮，方便移动；刹车稳定 可选一次性纸床单或无纺布；换纸方便快捷 |  |  |
| LY2020A045 | 颅内压监测仪（二次公告） | 1台 | 一键式设置、操作简便 可以同时对颅内压和脑温进行监测，连续显示颅内压力，提示导管植入时间 可以对脑实质、脑室、硬膜下三种部位进行监测 压力报警功能: 可随意设置报警压力的上下限 多种配套探头 数据记录存储功能 配置电池，方便携带使用 可与其他监护系统兼容 ★如配套专机专用试剂耗材，请按投标文件材料要求提供相关资质文件 |  |  |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |