南通市第六人民医院项目需求说明

功能需求参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某功能需求参数属于个别品牌专有，则供应商应在收到或应收到项目需求文件后五个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

流程说明：望各位供应商针对我院所发功能需求内容，提供产品参数及相关资料文件。我院结合临床实际，制定最为合适于医院的参数，并依法依规进行招标采购。

产品介绍文件的组成：一份正本和三份副本（内容见产品介绍文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料，如参与多个项目须分开制作介绍文件。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

★产品介绍文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供讲解时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作文件。

项目需求一览表和功能需求参数

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| LY2020B001 | 全自动染色封片一体机 | 1台 | 适用于常规的病理科和细胞学实验室 全自动染封一体工作站，从烤片到封片、干燥一体式仪器一次性完成，实现无人化操作 染色系统与封片系统连接为一体化工作站，也可单独使用 兼容市售常用盖玻片和市售的各种品牌玻片架 |
| LY2020B002 | 彩超诊断仪 | 1台 | 软件功能除基础诊断功能外，另需配置弹性成像、血管造影、介入引导、超高频诊断软件等 配置含五个探头（腹部，高频，心脏，超高频，妇科） |
| LY2020B003 | 双板悬吊式DR | 1台 | 双板悬吊，带立柱，满足立位、卧位拍摄。 双板数字化平板探测器，探测器与球管同步进行 |
| LY2020B004 | 眼震电图 | 1台 | 功能需求：头脉冲抑制试验、视频FREZEL、眼震、甩头、前庭气体刺激 配置需求：眼球震颤描记仪、前庭气体刺激器 |
| LY2020B005 | 肌电诱发电位仪 | 1台 | 适用于各科神经、肌肉疾病的物理诊断及鉴别诊断，功能需求：肌电图测试、神经电图测试、重复频率电刺激、诱发电位测试（听觉、视觉、体感诱发电位）事件相关电位、植物神经电位等 配置需求：含主机、台车、打印机及配套软件等 |
| LY2020B006 | 无创血液动力学监测系统 | 1台 | 1、须为无创血液动力学监护系统专用机 2、便携式设计，须有内置电池， 3、需内置智能信号检测系统，当电极片出现问题时，实时提示； 4、测试电极具有智能芯片检测功能； |
| LY2020B007 | 麻醉机 | 2台 | 通气模式含VCV、PCV、SIMV 潮气量20-1400ml 空气、氧气两气源 带废气排放，麻醉气体监测功能 |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 产品中标后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |