南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子灭菌系统 | 1台 | 过氧化氢低温等离子灭菌 常规标准灭菌循环程序和适用软镜的灭菌循环程序 灭菌柜有效容积≥100L，矩形柜体 内置打印，每次消毒完成自动打印灭菌全过程 配套过氧化氢、指示卡、指示剂等耗材是否跟其他品牌兼容 出具卫生消毒产品相关资质证书及检测报告 提供快速生物监测系统，可30-60min出检测结果 |
| 2 | 视野仪 | 1台 | 眼科全自动视野检查 具有静态和动态视野检测功能，多种测试模式 要求与医院现有体检软件对接 |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | 1台 | 探头及附件：心脏、腹部、高频、腔内探头，配穿刺架。 功能软件：基本测量软件、心脏软件、造影功能、弹性成像功能、介入引导功能、外周血管测量分析、穿刺增强等功能。 |
|  |  | 1台 | 探头及附件：心脏、腹部、高频、腔内探头，配穿刺架。 功能软件：基本测量软件 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日