南通市第六人民医院

新能源利用项目需求说明

一、需求说明：为响应国家“双碳”战略，降低医院能源成本，提升绿色用能能力，拟利用医院屋顶、车棚等闲置空间建设分布式光伏发电系统，并同步配套新能源汽车充电桩，打造“光伏+充电”一体化。

二、建设内容

（一）光伏系统：在医院大楼屋顶等区域安装光伏板，大楼屋顶太能能光伏板可放面积约4000平方（该可放面积只是预估，需由合作方现场勘察并委托建筑设计部门评估后进行确定）；在医院急诊前现停车位上建设汽车停车棚，面积约1250平方米，并在顶部放置光伏板。以上所发电力优先供医院自用，余电上网。

（二）充电桩：在院内停车场预留专用充电车位5个左右，建设专用快充桩及慢充桩。由于医院电力有限，无法充分提供充电桩电力功率，要求合作方自行向供电部门申请专用变压器，提供充电桩电力。

（三）智慧管理平台：实现光伏发电量、充电桩运营数据、节能收益的可视化监控等。     
三、合作模式：由合作方提供建设、投入、技术及运营等，效益按比例与医院分享。

四、合作方要求

（一）资质：具备电力工程施工、新能源项目投资运营资质。

（二）其他要求

1、保证用电安全性、消防合规性，不能影响医院正常诊疗活动。

2、负责项目备案、并网申报、后期运维及设备安全责任。

3、预期效益：出具预期效益分析。

二、资料提供：请各位供应商针对公告所发功能需求内容，提供初步实施方案、合作模式、效益分析等。后期将根据实际需求及调研情况确定最终技术需求。

三、文件组成：必须按照模板要求准确填写，可以补充相关材料。
（一）附件《调研表》。

（二）供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印件等。

（三）提供实施方案、产品规格型号等详细技术参数、产品彩页（如有）等。

（四）厂家出具双方合作后的详细服务内容和服务承诺（包括但不限于质量保证、维修响应、定期巡检、更新升级等）。

（五）产品业绩：投资案例不少于2个（类似该项目）。

（六）以上未涉及的事项，合作商认为需要提交的其他资料。

（七）本项目需要求合作商现场勘察，结合医院实际情况提供实施方案。
附件：项目调研表
	项目合作时间
	该项目与医院方合作时间需（    ）年。

其他要求：                        。

	光伏系统发电售于医院方的电价格
	光伏电价价格：               元/度。

	合作方投入此项目的设备费用

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	总投入费用
	                        元


此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等。
合作商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：


年    月    日

