附件1：液氧罐年度维保项目需求

一、维保内容

1.储罐2台；

2.汽化器4台；

3.调压阀组1套；

4.安全阀14只；

5.压力表5只；

6.现场各类阀门；

7.安全阀校验1次／年、压力表校验2次／年；

供应商负责维保服务所需的工具、辅料，承担更换下的安全阀、压力表送检工作及所有费用。

二、维保需求

1.贮槽压力表的检查、调节、更换、校验工作：2次/年；

2.设备阀门的检查、调节工作：1次/季度；

3.设备压力控制阀的检查、维修、更换、调节工作：1次/季度；

4.设备安全附件（安全阀、防爆片）检查、维修、更换、校验工作：2次/年；

5.贮罐年检准备工作：真空检测2次/年（年度维护保养期间发现真空过高，免费抽取1次）；

6.年度维修档案的整理及管理工作；

7.首次维保替换下的安全阀、压力表校验如不合格，则由采购人承担同等规格型号的安全阀、压表新件更换费用，后期在维保范围内的安全阀、压力表更换由供应商承担配件费用；

8.供应商提供24小时应急指导或应急抢修服务（抢修涉及材料费用及其他费用按正常市场价收取，原则上先抢修后收费）；

9.供应商在维保服务期间免费对采购人设备操作及管理人员培训；

10.维保服务范围内的储罐、汽化器、调压阀组、安全阀、压力表及各类阀门的规格型号，以现场为准。

11.供应商确保按照年度巡检服务内容按时保质保量完成工作；

12.供应商安排专业技工承担维修工作，保持人员相对稳定。

附件2：

关于资格的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人(经营者)，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供比选代表本人身份证复印件盖公章

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：          年     月    日

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或授权代表）签字（或盖私章）：

日期：        年    月    日

类似业绩

附件3：

报 价 单

项目名称：南通市第六人民医院液氧罐年度维保项目                单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧罐年度维保 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

注：本项目必须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。

- 供应商总报价不能超过最高限价（1.2万元），否则报价无效。

- 服务期限：1年。合作期满，采购人根据实际需求及供应商的服务情况可续签下一年度合同，最多续签一次。

- 付款方式：项目维保完成并经采购人验收合格后，供应商开具全额的正规发票，采购人在收到发票及相应付款资料（包括但不限于维保记录、维保小节等）后根据医院付款流程30个工作日内一次性无息支付。

报价公司（盖章）：

联系人及联系电话：

日  期：      年    月     日