南通市第六人民医院

医疗设备采购项目
调研文件
采购编号：CGZX2026DY009
南通市第六人民医院
二0二六年
目  录
3第一部分：调研须知


6第二部分：响应文件制作


8第三部分：调研响应文件格式




第一部分：调研须知
请详细阅读以下内容，并按要求提交报名材料及编制调研文件！

一 、项目说明
1、流程说明：

望各位供应商根据调研文件要求，推荐符合临床使用要求的产品，并编制相应调研文件。医院将根据实际情况组织项目调研，并结合临床实际，制定最为合适于医院的采购需求参数，依法依规进行招标采购。

部分项目我院将根据临床要求对报名参选产品进行考察或试用，报名供应商需予以配合，否则视作主动放弃；

2、有关要求说明

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

凡参与我院项目的供应商均需对所提供的材料的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、准确，不得有夸大说明。如发现违规行为或非诚信行为，一经发现，视情节严重程度，暂停或取消该供应商参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该供应商承担完全责任。
二 、项目概况

项目需求一览表
	包号
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算总价

（万元）
	备注

	1
	手术器械
	1
	批
	9.6
	9.6
	


设备功能需求及服务条款

1、手术器械需求清单：

	器械类别
	序号
	名称
	规格要求
	数量
	单位
	备注

	①通用器械
	1
	不锈钢小药杯
	直径5cm、高5cm
	20
	只
	

	
	2
	眼用剪
	弯尖10cm
	30
	把
	

	
	3
	眼用剪
	直尖10cm
	30
	把
	

	
	4
	手术剪
	直尖14cm
	50
	把
	

	
	5
	手术剪
	直尖16cm
	50
	把
	

	
	6
	手术剪
	弯尖14cm
	10
	把
	

	
	7
	手术剪
	弯头18cm
	10
	把
	

	
	8
	手术剪
	弯头14cm
	10
	把
	

	
	9
	线剪
	直18cm
	10
	把
	

	
	10
	线剪
	直20cm
	5
	把
	

	
	11
	布巾钳
	14厘米
	40
	把
	

	
	12
	布巾钳
	16厘米
	30
	把
	

	
	13
	止血钳
	弯全齿12.5cm
	30
	把
	

	
	14
	止血钳
	弯全齿16cm
	80
	把
	

	
	15
	止血钳
	弯全齿18cm
	30
	把
	

	
	16
	组织钳
	16cm
	20
	把
	

	
	17
	消毒罐
	8cm
	40
	只
	

	
	18
	消毒罐
	9cm
	50
	只
	

	
	19
	消毒罐
	10cm
	50
	只
	

	
	20
	持针器
	细头25cm
	5
	把
	

	
	21
	组织镊
	有齿12.5cm
	30
	把
	

	
	22
	镊子
	有齿 12.5cm
	20
	把
	

	
	23
	镊子
	有齿 14cm
	20
	把
	

	
	24
	镊子
	无齿 16cm
	10
	把
	

	
	25
	镊子
	无齿18cm
	10
	把
	

	
	26
	无损伤组织镊
	直形/凹凸齿25cm
	5
	把
	看样品

	②妇科器械
	1
	不锈钢换药盆
	120mm
	20
	只
	看样品

	
	2
	不锈钢换药盆
	160mm
	20
	只
	看样品

	
	3
	止血钳
	直，有勾，24厘米
	20
	把
	看样品

	
	4
	妇科取环钳
	22cm
	2
	把
	

	
	5
	妇科放环器
	
	2
	把
	

	
	6
	妇科肌瘤钻钻头
	
	2
	把
	看样品

	
	7
	妇科肌瘤钻磨头
	15号
	2
	把
	看样品

	
	8
	妇科肌瘤抓钳
	
	2
	把
	看样品

	
	9
	宫腔镜剪刀
	
	10
	把
	看样品

	
	10
	宫腔镜取环钳
	
	6
	把
	看样品

	
	11
	妇科吸引器头
	6#
	2
	把
	

	
	12
	妇科吸引器头
	7#
	2
	把
	

	
	13
	妇科吸引器头
	8#
	2
	把
	

	
	14
	扩宫棒
	F20
	2
	把
	

	
	15
	扩宫棒
	F25
	2
	把
	

	
	16
	窥阴器
	
	2
	把
	

	
	17
	静脉拉钩
	 200*13mm
	2
	把
	

	③神外器械
	1
	吸引器头（脑科）
	3#
	3
	把
	

	
	2
	吸引器头（脑科）
	4#
	3
	把
	

	
	3
	乳突拉钩
	双关节  280*30mm
	2
	把
	看样品

	
	4
	乳突拉钩
	 单关节170*18mm
	2
	把
	看样品

	④胸外科器械
	1
	肋骨剪
	340mm
	1
	把
	

	
	2
	胸科钳
	 250*2.7,圆弯R22*22
	10
	把
	看样品

	⑤手外科器械
	1
	显微血管钳
	125mm，精细，蚊式
	5
	把
	看样品

	
	2
	显微持针器
	160mm，直
	5
	把
	看样品

	
	3
	显微剪刀
	直头140mm
	5
	把
	

	
	4
	显微剪刀
	160mm，弯
	5
	把
	看样品

	
	5
	显微镊
	 140*0.15mm直型
	5
	把
	看样品

	
	6
	钢针剪
	 240*3mm
	10
	把
	看样品

	
	7
	手外咬骨钳
	16cm
	10
	把
	看样品

	⑥普外科器械
	1
	腹腔镜穿刺针
	  330*5 mm 12#
	7
	把
	看样品

	
	2
	腔镜器械手柄
	
	10
	把
	

	
	3
	腔镜电凝钩
	420*5mm 钩状
	5
	把
	看样品

	
	4
	腔镜直角钳
	
	2
	把
	看样品

	
	5
	腔镜血管结扎钳
	5#
	5
	把
	

	
	6
	腔镜血管结扎钳
	10#
	5
	把
	

	
	7
	腔镜取石头钳
	
	5
	把
	

	
	8
	腔镜剪刀内芯
	
	20
	把
	

	
	9
	腔镜吸引器
	
	5
	把
	看样品

	
	10
	胆石匙
	250*5*6mm 双头
	2
	把
	

	
	11
	胆石匙
	 250*8*10 mm双头
	2
	把
	

	
	12
	胆石匙
	 250*12*14  mm双头
	2
	把
	

	
	13
	直角钳
	23厘米，细头
	3
	把
	看样品

	
	14
	甲状腺拉钩
	
	20
	对
	看样品

	
	15
	无损伤镊
	25cm
	5
	把
	

	
	16
	不锈钢眼睑拉钩
	小号8mm
	4
	把
	看样品

	
	17
	取石钳
	  210*35*5 mm
	2
	把
	

	
	18
	取石钳
	 210*23*5mm
	2
	把
	

	
	19
	取石钳
	 220*21*5mm
	2
	把
	

	
	20
	小儿直角拉钩
	 210,钩22*30/28*40mm
	10
	把
	

	
	21
	持针器
	160mm，粗针
	20
	把
	

	
	22
	荷包成型器
	小头
	1
	把
	看样品

	⑦骨科器械
	1
	肌肉拉钩（骨科）
	
	6
	把
	看样品

	
	2
	双头骨膜剥离器
	270*12*15mm
	6
	把
	

	
	3
	双头骨挫
	  200mm,3#
	6
	把
	

	
	4
	带尖复位钳
	210mm
	10
	把
	看样品

	
	5
	椎板牵开器
	 300*45mm，活动式5*5mm
	2
	把
	

	
	6
	神经剥离器
	240*5*0.8mm颈椎型
	2
	把
	

	
	7
	神经剥离器
	240*5*1mm腰椎型
	2
	把
	

	
	8
	钢针剪
	500mm
	2
	把
	

	⑧五官科器械
	1
	扁桃体剪刀
	
	2
	把
	


注：①单一“器械类别”下的所有器械种类都必须提供，不得缺失，否则做无效响应。②可投一个或多个“器械类别”，兼投兼中。③备注“看样品”的器械需现场提供样品，否则做无效响应。
2、保修期：须提供原厂保修服务至少一年 。

3、供货要求：供应商须承诺提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品：

①生产日期截止至到交货期：国产产品不超过半年，进口产品不超过一年；

②需提供产品铭牌等体现产品有效使用年限的佐证材料。

③交货时间为30天内。

【特别提醒】本章标不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效响应处理。
第二部分：响应文件制作
1、供应商报名
《供应商报名表》格式见附件，如实填写发送至邮箱，邮件主题统一为“项目编号+公司全称”格式。

注：报名邮件仅需提交报名表，要求如实填写，如填写错误或者填写信息不全，导致报名预审失败由供应商自行承担。
2、调研文件编制要求：

设备调研文件编制要求如下（按序排放并加盖公章），一式三份（一份正本、两份副本）：

1 调研响应函（格式见附件）

2 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函及法人代表授权委托书
3 供应商资质证书（应包括供应商的营业执照、经营许可证，生产企业营业执照及生产许可证等）

4 产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等，进口货物的，供应商须提供生产企业的授权书）
5 产品技术材料（附相关产品详细技术参数、详细配置清单、彩页、中文铭牌照片等）
6 针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体服务措施及方案（项目实施、培训、售后等）
7 供应商承担类似项目业绩：3年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）

8 供应商认为需要提供的其它资料

9 调研报价表

第三部分：调研响应文件格式
响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）
响应文件
采购编号：CGZX2026DY009
采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：
包    号：

供 应 商：
 年  月  日
响应文件目录（设备）
	响应文件组成（按序排列）
	在响应文件中的页码位置

	调研响应函
	

	声明函及法人代表授权委托书
	

	资格证明材料（供应商、生产企业）
	

	产品资质证书（包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等）
	

	产品相关技术材料（附相关产品详细技术参数、详细配置清单、彩页、铭牌照片等）
	

	同类业绩
	

	供应商认为需要提供的其它资料
	

	调研报价表（设备）
	


一、调研响应函
响应函格式
   （采购人名称）    ：

 经研究，我们决定参加编号为    CGZX2026DY009  的调研活动并响应投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究调研文件的全部内容后，我方愿按调研文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次调研活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次调研活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是调研的唯一条件；

六、我方承诺将根据调研文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

七、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、 其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

九、我方承诺在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。如发现有相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

十、与本投标有关的正式联系方式为： 

供应商名称：                   （盖章） 
地  址：                                  
电  话：                                  
法定代表人或其授权代表签字：               
日期：       年    月    日
二、声明函
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

法定代表人授权书
本授权书声明：本人  （姓名）   系     （供应商名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权 （姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （供应商名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  调研活动。授权代表签署与本次调研相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权代表无转委托权。
本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。
授权代表（签字）：           

性别：         年龄：        
部门：         职务：        
供应商名称（公章）：                
法定代表人（签字）：         
日    期：     年  月  日
说明：
（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；
（2）如果是法定代表人直接参与调研的可以不提供授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。
三、资格证明文件

根据调研文件要求提供相关资质材料

1 供应商资质证书（应包括供应商的营业执照、经营许可证，生产企业营业执照及生产许可证等）

2 产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等）3 进口货物的，供应商须提供生产企业的授权书
四、产品技术材料

产品相关技术材料

（格式自定）
需提供：1、产品详细技术参数、彩页等

2、详细配置清单、选配件清单

3、产品使用年限证明材料（铭牌照片等）

4、具体服务措施及方案
5、其他相关佐证材料等

五、类似项目业绩

类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	签订日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效调研处理。
六、供应商需要提供的其它资料

请在此文档中增加投标所需其他供应商认为有必要提供的资料，如没有请空置。

七、调研报价表

调研报价表
	序号
	器械类别
	器械名称
	品牌
	规格型号
	单价

（元）
	数量
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	质保期
	原厂保修        年

	供货期
	1、合同签订后      天（日历日）。

2、承诺：所提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品（生产日期到交货期，国产设备不超过半年，进口设备不超过一年）


注：1.根据清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加（顺序必须与清单一致）。

2.单一“器械类别”下的所有器械种类都必须提供，不得缺失，否则做无效响应。可投一个或多个“器械类别”，兼投兼中。

3.投标报价一次报定，包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的物全部内容的零配件、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

供应商名称：（盖章）                 

法定代表人（或授权代表）：（签字）              
日期：        年    月    日

南通市第六人民医院招标采购项目报名表
	项目编号
	

	包号
	
	设备名称
	

	品牌
	另提供excel表
	规格型号
	另提供excel表

	注册证（备案）号
	另提供excel表
	是否配套试剂、耗材
	(是        (否

	是否在标
	(在标  (不在标
	是否专机专用
	(是专机专用   (非专机专用

	平台编码

（如在标）
	

	是否具备试剂、耗材情况为采购综合考虑因素，报名时须如实勾选，如发现作假将取消投标资格。

	报名单位
信息
	公司名称
	

	
	详细地址
	

	
	法定代表人
	

	报名人
信息
	姓  名
	

	
	身  份
	□法定代表人         □委托代理人

	
	联系电话
	

	
	邮  箱
	

	承 诺
	本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。
同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请供应商的权利，对此表示理解和认可。

此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。

                     单位：（盖章）

签名：


除上述报名表外需另外提供器械清单excel表，格式见公告附件2
PAGE  
62

