南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物自动鉴定仪 | 1台 | 1、对微生物进行快速，全自动的鉴定及药物敏感性测试。 2、系统可同时处理≥30个标本 3、分析组件可对超过500种可鉴定细菌进行全自动鉴定，且包括革兰阴性菌、革兰阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、酵母样真菌、假丝酵母类真菌、苛养菌、厌氧菌及棒状杆菌等的鉴定 4、分析组件可自动进行革兰阴性菌、革兰阳性菌、酵母样真菌、肺炎链球菌等药敏试验 5、系统可同时进行鉴定和药敏实验 6、细菌鉴定准确率,可靠程度等同鉴定金标准API – 高达99%准确率。 ★请提供耗材试剂南通市中标情况 |
| 2 | 化学发光仪 | 1台 | 1、测试项目齐全：涵盖检验科常规的检测项目 4、试剂位：≥20个项目，工作中可在线更换； 5、样本位：≥50人份，原始管上机并随时加载； 6、检测速度：≥180测试/小时； 7、 第一个出结果时间：最快≤20分钟 ★请提供耗材试剂南通市中标情况 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日