**报 价 单**

**一、项目名称：病区开水炉时控改造**

**二、具体需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **推荐品牌规格** | **参考图纸** | **备注** |
| 1 | 钢制配电柜 | 300mm\*400mm |  | **安装数量预估为20台，以实际安装数量结算** |
| 2 | 断路器 | 正泰1P+N-NXB-40-16A |
| 3 | 时控开关 | 正泰时控开关NKG1 |
| 4 | 交流接触器 | 正泰CJX2-3210/380V |
| 5 | 电源线 | 国内知名品牌 |

**三、价格： 元/台；20台改造总计： 元 。**

四、保修期：1年。

五、工期：合同签订后，7个日历天内安装完成，改造位置以采购人要求为准。

六、付款方式：施工验收合格后，根据实际安装数量进行结算。采购人按照医院付款流程30日内一次性无息付清相应金额的90%。首次付款满一年后，一次性无息付清尾款。

七、其他要求：做好备品备件库存，接到报修后1小时内响应，2小时内完成维修，恢复至正常使用。

 **报 价 人：**  **（必须加盖单位公章）**

**联系方式：**

 日 期： 年 月 日