一、项目需求说明

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：合同签订30日内。

售后服务：1、整机保修≥1年，终身维护；

2、计算时间以验收合格，发票入库之日为准。

鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

项目需求一览表和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢制品 | 1批 | 1 | 消毒篮移动装载车 | 650*450*1700mm左右 配套含五层消毒篮，4个静音轮，另配1个消毒篮备用 | 台 | 8 |
|  |  |  | 2 | 手术专用鞋架 | 长1000*底座宽500*高1600mm左右；八层，可挂48双鞋，四个静音轮。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 3 | 不锈钢污物车 | 直径600*高900mm左右，配套污物袋，四个静音轮 | 台 | 6 |
|  |  |  | 4 | 不锈钢手术专用套车 | 大：1200*600*1050mm单层，台面上加100mm的三面栏杆架； 小：1000*520*900mm单层 | 套 | 3 |
|  |  |  | 5 | 不锈钢污物桶 | 桶外径290*高560mm，另配不锈钢滤网外径280*高80mm | 个 | 8 |
|  |  |  | 6 | 污物桶搁架 | 搁置污物桶，需与治疗车焊接 | 个 | 8 |
|  |  |  | 1-6所有产品整体材质必须是医用304不锈钢， 厚度≥1.2mm，如有疑问询设备科 |  |  |  |  |
| 2 | 糖化血红蛋白监测仪 | 1台 | 可用指尖血或静脉血，操作简单 可检测糖化血红蛋白、尿微量蛋白 快速检测，平均3-5分钟出结果， 可接入医院lis系统 提供配套试剂耗材的南通市中标情况 |  |  |  |  |
| 3 | 感觉阈值测定仪 | 1台 | 震动频率100Hz，探头精度为0.1V。 震幅可自动调节，也可手动调节。 配患者反应器，检查更客观。 提供配套试剂耗材的南通市中标情况 |  |  |  |  |
| 4 | 免散瞳眼底照相机 | 1台 | 免散瞳型 1、传感器分辨率: ＞2400万像素 2、数码相机连接方式：外接式数码单反相机 3、ISO：400/800/1600/3200/6400 具有低闪光模式 4、最小瞳孔直径￠4mm（SP模式：约￠3.3mm） 5、内固视目标：LED点矩阵,绿色 6、拍摄模式：自动、手动 7、具备白内障增强功能 8、具备红外睑板腺拍照功能 9、可接入医院pacs系统 |  |  |  |  |

项目报价表

| 产品名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 注册证号 |  |  |  |  |  |
| 单价 |  |  |  |  |  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 保修期 |  | 年 |  |  |  | 供货期 |  |  | 合同签订 日内 |  |  |
| 详细配置清单 可附页 （包括功能模块及附件） |  | 标准配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能： |  |  |  |  | 附件： |  |  |  |  |
|  |  | 选配（如包含在标配里请标注）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易耗、需定期更换的配件清单（可附页） |  | 配件名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 价格 |  |
| 试剂耗材报价（按如下格式单独附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 规格 |  | 计量单位 | 生产企业 |  | 中标代码 |  | 是否专用 |  |  | 价格 |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日