**附件3：**

**报 价 单**

**项目名称：消防器材 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **质保期（年）** | **品牌** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 干粉式灭火器 | 4kg | 400个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 40个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 干粉灭火器箱 | 4kg；厚度0.8mm | 40个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢干粉灭火器箱 | 3kg；厚度1mm；304不锈钢 | 10个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器箱 | 4kg | 30个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 防冻手套 | 30cm | 20副 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防水带（带铅丝） | DN65；25m；10pa | 60条 | 5 |  |  |  |
| 8 | 消防水枪头 | DN65 | 20个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防软盘 |  | 20个 | 5 |  |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |

**注：本项目的需求数量为预计采购量，仅供参考，实际使用量会有所增减，报价时请考虑相应风险，如因采购人实际需求，供货数量发生变化，供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算，服务期内单价不变。**

1. **供应商报价不能超过最高限价（49040元），否则报价无效。**
2. 供货期：供应商收到采购人通知后，7个日历天内完成供货。
3. 付款方式：按批次结算，供应商每批次供货完成并通过院方验收合格后，未发现质量问题，开具正规发票，院方收到正规发票后30日内将验收合格货物货款一次性支付给供应商。
4. 其他要求：所有设备均须提供3C产品或消防产品检验合格证等材料；供应商须提供消防部门认可的灭火器检验报告复印件。（**需加盖公章**）
5. **报价有效期： （≥1年）**

**报价公司（盖章）：**

**联系人及联系电话：**

日 期： 年 月 日