附件1：

一、需求清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100方汽化器 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 | φ32*2.5/S30408 | 25 | 公斤 | 1米=1.85公斤 |
| 3 | 法兰/无/WN/15(B)-25/S30408Ⅲ/RF | 法兰/无/WN/15(B)-25/S30408Ⅲ/RF | 16 | 套 |  |
| 4 | 球阀/GB/T12224/1000psi/DN25/V-205S(B) | DN25/1寸 | 8 | 个 |  |
| 5 | 辅材 | / | 1 | 项 | 包含弯头、接头等辅助材料 |
| 6 | 吊装费 | / | 1 | 项 |  |
| 7 | 交通运输费 | / | 1 | 项 |  |
| 8 | 焊接费 | / | 1 | 项 |  |

注：

1、本项目必须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责；

2、采购人提供的采购货物清单仅供参考，具体实施过程中用到的产品规格型号及数量以现场需求为准，供应商应充分了解，并考虑在投标报价中，结算时不再调整；

- 3、实现每只液氧罐汽化器一备一用、互为切换。

二、其他要求

1、供货及工期：接采购人通知后1周内完成供货安装。

2、售后服务：在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换。超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。产品在使用过程中出现问题，采购人向供货商发出故障通知后，应当在2小时以内到达现场，一般故障须在3小时内解决，24小时内更换备件。

3、所供商品交付使用时，必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料。

4、本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标商负责，采购人不承担任何责任。