南通市第六人民医院

信息化采购项目

调研文件

项目编号：2024XXDY002

南通市第六人民医院

二0二四年

目  录

第一部分：调研须知	3

第二部分：响应文件制作	9

第三部分：调研响应文件格式	10

第一部分：调研须知

请详细阅读以下内容，并按要求提交报名材料及编制调研文件！

一 、项目说明

1、流程说明：

望各位投标人根据调研文件要求，推荐符合需求科室使用要求的产品，并编制相应调研文件。医院将根据实际情况组织项目调研，并结合需求科室实际，制定最为合适于医院的采购需求参数，依法依规进行招标采购。

部分项目我院将根据需求科室要求对报名参选产品进行考察或试用，报名投标人需予以配合，否则视作主动放弃；

2、有关要求说明

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

凡参与我院项目的投标人均需对所提供的材料的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、准确，不得有夸大说明。如发现违规行为或非诚信行为，一经发现，视情节严重程度，暂停或取消该投标人参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该投标人承担完全责任。

二 、项目概况

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构安全生产智慧监管平台 | 1项 |  |

- 三、项目需求

包一：“医疗机构安全生产智慧监管平台”项目

1、为充分利用移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，以实现“制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援”为目标，集成消防、配电、危化品等重点区域、重点部位的信息数据，建设具备安全基础管理、实时预警监测、自动可视分析、应急调度指挥等功能的智慧安监平台。计划集中采购南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院、市六院、市妇幼保健院、市中医院等8家医疗机构的智慧安监平台。

2、本项目报价包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于在实施过程中可能出现的院内各系统对接产生的各项费用、第三方接口费用及相关硬件费用等，供应商请提前认真勘察现场。本项目在实施期间项目单价不做任何变动，数量为预估量，仅供参考，实际数量会有所增减，供应商需充分勘察及考虑本项目的工作量及潜在风险。

3、详细需求如下：

| 类 别 | 序号 | 内 容 | 描 述 | 单位 | 数 量（为预估量） |  |  |  |  |  |  |  | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一院 | 二院 | 三院 | 四院 | 五院 | 六院 | 中医院 | 妇保院 |  |
| 软件平台功能模块 | 1 | 可视化一张图 | 可在精细化建模地图上，实现安全生产数据监测预警、统计分析等可视化展现，全方位监控医院安全运行状况。（含精细化建模三维地图或对接医疗机构自有地图模型） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 2 | 安全基础档案 | 包含单位基本信息、特种设备(压力容器、电梯、锅炉等)、既有建筑、施工项目等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 目标职责 | 包括目标指标、指标考核、安全管理组织、安全生产责任制、安全生产投入、安全会议、信息报表等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制度管理 | 包含法律法规库、安全管理制度、安全操作规程、安全文件管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 双重预防机制 | 包括风险四色图、安全风险辨识、安全检查、安全巡查、隐患排查治理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 教育培训 | 包括日常培训管理、在线学习与考试、三级安全培训、安全证书管理、培训资源库等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 现场管理 | 包括设备设施管理、场所与库房管理、第三方管理、危险作业管理(动火、临时用电、高处、有限空间等)、职业健康管理、变更管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 安全生产标准化创建 | 根据各功能要素实现医疗机构安全生产标准化创建管理，构建基于信息化平台的安全生产标准化运行体系，系统抓取各模块数据，定期生成考核评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 消防安全标准化管理达标建设 | 建立消防安全标准化达标管理模块，开展消防安全标准化达标考核评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 安全态势分析 | 构建基于数据驱动的安全态势分析模型，实现医疗机构安全管理业务的动态风险预警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 视频监控 | 可接入安防值班室、消防通道、医院主要出入口等重点部位视频监控。可通过AI技术对消防安全重点部位、中控值班室、电瓶车库、主要出入口、消防应急通道等重点区域进行AI视频智能分析，实现对人脸识别、人员倒地、明火、火焰、烟雾、睡岗、离岗、通道堵塞、玩手机等多场景异常行为的报警预警、推送及处置功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 实时监测预警 | 可接入消防系统、液氧储罐、气瓶站、可燃/有毒气体、重点部位温湿度、门禁、一键报警系统、锅炉实时监测数据，实时掌握动态数据信息，支持异常情况预警推送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 应急管理 | 包括应急值守、应急资源管理、应急预案管理、应急演练、应急辅助决策、视频调度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 事故管理 | 包括事故快报、事故调查和处理、事故统计等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 智慧安监APP | 配套APP,包括基础数据、安全巡查、隐患治理、教育培训、特殊作业、监控预警、信息报送、应急资源管理等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场数据对接及实施 | 16 | 车辆管理系统 | 系统对接，含施工辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|  | 17 | 门禁系统 | 系统对接，含施工辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 18 | 一键报警 | 系统对接，含施工辅材 | 项 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
|  | 19 | 消防集成系统、水系统 | 系统对接，含施工辅材 | 项 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|  | 20 | 重点部位视频接入 | 消控室、消防通道、主要出入口、电瓶车库、电梯、危化品仓库、酒精仓库、气瓶站、液氧储罐、毒麻药品仓库、污水处理站（含施工辅材） | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|  | 21 | 重点部位温湿度接入 | 危化品仓库、高配间、消防水泵房、毒麻药品仓库、信息机房、实验室、高压氧舱（含施工辅材） | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|  | 22 | 可燃有毒气体 | 改造接入，含施工辅材 | 项 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 23 | 氧气瓶站气体浓度/温湿度 | 改造接入，含施工辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|  | 24 | 污水处理站环保数据/温湿度 | 改造接入，含施工辅材 | 项 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|  | 25 | 锅炉温度/压力/水位 | 改造接入，含施工辅材 | 项 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  | 26 | 液氧储罐压力/液位 | 改造接入，含施工辅材 | 项 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
|  | 27 | 3D建模 |  | 套 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 硬件 | 28 | 数据采集网关 | CPU：海思，4核/8G/256G固态，支持modbus/opc/485数据协议 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|  | 29 | 网络交换机 | 28口全千兆以太网络核心交换机，其中24电口，4光口（万兆接口） | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|  | 30 | 物联网网关 | 支持TCP及UDP数据通讯，及jason数据发送 | 个 | 13 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 15 | 121 |
|  | 31 | 硬盘录像机 | 支持HIK，onVIF协议，支持RTSP视频流，双网口 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|  | 32 | 防爆摄像头 | 支持H.265, H.264, Smart265, Smart264，120 dB 宽动态。满足防爆IP67要求 | 个 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | 33 | 传感器可燃气体仪表（支持远传功能） | 模拟量输入4-20ma,同时输出浓度，支持485通讯接口远传 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|  | 34 | 传感器温湿度仪表模块（支持远传功能） | 模拟量输入4-20ma,同时输出温湿度，支持485通讯接口远传 | 个 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 78 |
|  | 35 | 数据库服务器 | (CPU：海光5390 16核 2.9GHz/内存：32G/存储：4T*2 SATA/RAID卡/双千兆/双电源550W)，用于平台数据库部署，数据备份。需提供国产操作系统、国产数据库及配套中间件 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 36 | 应用服务器 | CPU：海光5390 16核 2.9GHz/内存：32G/存储：4T*2 SATA/RAID卡/双千兆/双电源550W)，用于平台应用系统搭建，APP应用程序部署）。需提供国产操作系统 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | 37 | 防火墙 | CPU芯片:海光C86 3230(2.8GHz，4核) 内存：16G 操作系统:国产操作系统 网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv4/IPv6、长字节):9869.886Mbps 应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv4/IPv6、长字节):4000.640Mbps TCP每秒新建连接速率(个/秒):90.001万/秒 TCP并发连接数(IPv4/IPv6):1200万 防病毒规则库:3年 入侵检测防御规则库:3年 应用规则库:3年 干兆电口(个):7 千兆光口(个):4 HA口(个):1 管理口(个):1 基它接口(个):2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| ★其它 | 1、所投系统必须符合信创、国产化发展要求； 2、服务器、防火墙、计算机等硬件设备必须选用信创类产品，满足信创产品的相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述参数为初步需求，仅供参考。

第二部分：响应文件制作

1、投标人报名

《投标人报名表》格式见附件，如实填写发送至邮箱，邮件主题统一为“项目名称+公司全称”格式。

注：报名邮件仅需提交报名表，要求如实填写，如填写错误或者填写信息不全，导致报名预审失败由投标人自行承担。

- 2、调研文件编制要求：

调研文件编制要求如下（按序排放并加盖公章），一式拾份（一份正本、九份副本）：

1.调研响应函（格式见附件）

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函及法人代表授权委托书

3.投标人资质证书（应包括企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、产品代理授权、经销商授权书，售后服务或维修服务授权文件等）

4.产品技术了解文件（针对本项目的技术方案、所提供产品的功能模块及相应的技术参数、服务承诺等）

5.类似项目业绩：3年内与投标项目相同的合同复印件（最多5份）；

6.投标人认为需要提供的其它资料

7.产品情况一览表

第三部分：调研响应文件格式

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

项目编号：2024XXDY002

采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：

包    号：

供 应 商：

年  月  日

- 响应文件目录

| - 响应文件组成（按序排列） | - 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 调研响应函 |  |
| 声明函及法人代表授权委托书 |  |
| 资格证明材料（投标人） |  |
| 产品技术了解文件（针对本项目的技术方案、所提供产品的功能模块及相应的技术参数、服务承诺等） |  |
| 同类业绩 |  |
| 投标人认为需要提供的其它资料 |  |
| 产品情况一览表 |  |

一、调研响应函

响应函格式

（采购人名称）    ：

经研究，我们决定参加项目名称为             的调研活动并响应投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究调研文件的全部内容后，我方愿按调研文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次调研活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次调研活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是调研的唯一条件；

六、我方承诺将根据调研文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

七、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

九、我方承诺在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。如发现有相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

十、与本投标有关的正式联系方式为：

投标人名称：                   （盖章）

地  址：

电  话：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日

二、声明函

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （投标人名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权 （姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （投标人名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  调研活动。授权代表签署与本次调研相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与调研的可以不提供授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。

三、资格证明文件

根据调研文件要求提供投标人的相关资质材料

四、产品技术材料

产品技术了解材料

（格式自定）

需提供：1、针对本项目的技术方案

2、所提供产品的功能模块及相应的技术参数

3、服务承诺等

五、类似项目业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效调研处理。

六、投标人需要提供的其它资料

- 请在此文档中增加投标所需其他投标人认为有必要提供的资料，如没有请空置。

- 七、产品情况一览表

信息化项目院内调研产品情况一览表

| 调研编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 免费质保期(≥3年) |  |
| 市 场 价 （元） |  | 每年维保费用 (软件：≤6%；硬件：≤3%) |  |
| 该系统软著 取得时间 |  |  |  |
| 案例数 （或装机台数） | 国内： 江苏： |  |  |
| 报价（元） | 总价（小写）： （大写）： 注：如有分项明细报价的请另附页，格式自拟 |  |  |
| 软件产品主要特点（硬件性能参数） |  |  |  |
| 需要的硬件配置及附件 |  |  |  |
| 耗材、易损件清单或其他情况说明 |  |  |  |
| 供货期/工期 | 1、合同签订后 天（日历日）。 2、承诺：所提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供货商（盖章）：

企业法人声明：本人承诺所供资料完整真实有效并愿意承担相应责任！

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

调研报价明细表

项目名称：

格式自拟

报名单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

南通市第六人民医院招标采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  |  | 项目名称 |  |
| 品牌 |  |  | 规格型号 |  |
| 报名单位 信息 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
| 报名人 信息 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
| 承 诺 | 本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。 同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请投标人的权利，对此表示理解和认可。 此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。 单位：（盖章） 签名： |  |  |  |